[첨부]

현장검사 관련 의료행위전문평가위원회 심의결과

행위명	심의결과
	급여여부	상대가치점수 및 결정배경 등
현장검사(POCT) -Triagemeter Kit를 이용한 Cardiac Marker 검사에 대하여	신의료기술평가 필요	Triagemeter Kit를 이용한 cardiac marker(Cardiac panel 3종, symptom panel 4종 또는 5종)정량 현장검사는 기등재된 Cardiac STATusTM 정성 현장검사 또는 검사실 검사와는 방법 및 원리가 다르므로 신의료기술평가에 관한 규칙 제2조(신의료기술평가의 대상)에 따른 신의료기술 평가가 필요하다는 전문가 자문회의 결과 감안하여 신의료기술평가가 필요하다고 결정함. 단, Triagemeter Kit(FIA법)을 이용한 BNP 정량 현장검사는 나368-1 뇌성나트륨이뇨펩타이드[현장검사]로 기 등재된 바 (고시 제2009-177호) 동 검사항목으로 산정함이 타당함
현장검사(POCT) -Cardiocheck PA를 이용한 충콜레스테롤 검사에 대하여	신의료기술평가 필요	Cardiocheck PA를 이용한 lipid battery(총 콜레스테롤 검사 등)현장검사는 신속한 진단 및 처치가 필요한 검사항목이 아니며, 기 검토 시 반려된 항목인 Cholestech L.D.X 분석기를 이용한 검사와 비교 시 임상적 유용성이 뛰어나다고 보기 어렵고, 기존 등재된 검사실 검사와는 검사방법 및 원리가 다르므로 신의료기술평가에 관한 규칙 제2조(신의료기술평가의 대상)에 따른 신의료기술평가가 필요하다는 전문가 자문회의 결과 감안 신의료기술평가가 필요하다고 결정함