연질 고압챔버 해외 안전성 정보 및 권고사항

해외 안전성 정보 요약

❍ 캐나다 연방보건부(HC)에서 허가받지 않은 연질 고압챔버와 관련하여 판매·유통사 등에게 이 제품의 판매중단 및 회수 요청 및 온라인에서 구입하여 사용하거나 이 기기를 사용한 치료를 받지 말 것 등 소비자 대상 권고사항 발표(‘19.10.25)

	우레탄 코팅 나일론 소재 등으로 구성되어 있으며, 대기압보다 최대 3배에 달하는 고압 환경에 환자를 수용하고 산소를 공급하여 감압병 등을 치료하는 기기

- 이 제품을 사용할 경우 화재·폭발, 사용자 간 교차 감염, 폐 손상, 혈당수치 변화 등의 심각한 위험을 초래할 수 있음

- 캐나다 HC은 자폐증, 뇌성마비, 편두통 등에 효과가 있다는 증거자료를 제출받은 바 없다고 공지

* 정보 출처 : https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71413a-eng.php

소비자 대상 권고사항

• 온라인에서 판매되는 연질 고압챔버를 구매하지 말 것

• 연질 고압챔버를 사용한 치료를 받지 말 것