2019 하반기 유방촬영용장치 품질관리교육프로그램 공고

□ ’19년도 하반기 품질관리교육프로그램 공고

○ 품질관리교육 프로그램의 선정 배경

- 「의료법」 제38조 및 「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제3조 [별표 1]의 운용인력기준 비고에 따라 유방촬영용장치 품질관리교육프로그램을 보건복지부장관이 인정하고자 함

○ 품질관리교육 주관기관 : 대한영상의학회

○ 품질관리교육 이수시간 : 총 23시간

(집합교육 17시간 + 실습교육 4시간 + 평가 2시간)

○ 품질관리교육 일정 : 하반기 1회 교육

* 2019년도 하반기 유방촬영용장치 품질관리교육 교육일정

차시	날짜	장소
1일차 집합교육	’19.10.13	부산
2일차 집합교육	’19.10.20	부산
3일차 실습교육	’19.10.27, 11.3	서울

○ 품질관리 교육인원 : 약 80명 내외*

* 교육대상자 선정 기준

※ 동일 순위 내에서 교육대상자를 선정해야할 경우, 선착순으로 선정함

구분	교육대상자 선정 기준
1순위	교육등록 신청 당시 유방촬영용장치를 운용하고 있으며 기관 내에 상근 영상의학과 전문의가 없는 비영상의학과 전문의
2순위	① 유방촬영용장치를 운용하는 종합병원에서 근무하거나, ② 향후 유방촬영용장치를 운용할 계획이 있는 비영상의학과 전문의

○ 품질관리교육 프로그램 세부사항 ([붙임] 참조)

- 유방촬영장치의 이해

- 유방촬영술 및 방사선 물리학에 대한 이해

- 유방의 해부학적 이해

- 유방촬영용장치의 정도관리 및 임상영상평가 방법

붙임		영상의학회 품질관리교육 프로그램

* 강의 제목 및 순서는 추후 일부 변경될 수 있음

1일차
시간	프로그램
1교시	특수의료장비 품질관리에 관한 개요 및 역사, 국내외 관계 법령
2교시	방사선 물리학 I: X-선의 발생
3교시	방사선 물리학 II: X-선의 발생
	점심시간
4교시	유방촬영술에서의 방사선 물리학
5교시	유방촬영에서 환자 선량저감화방법(유방암검진환자의 방사선안전)
6교시	유방촬영장치의 이해: film mammography
7교시	유방촬영장치의 이해: CR/ DR
2일차
시간	프로그램
1교시	방사선이 인체에 미치는 영향과 안전성
2교시	유방촬영장치 시설의 안전관리와 영상검사에서의 종사자선량 저감화
3교시	유방의 해부학 및 유방촬영술 해부학과의 관계
	점심시간
4교시	유방촬영장치의 정도관리 항목 방법과 의미: 강의
5교시	유방촬영장치의 정도관리 항목 방법과 의미: 실습 I (동영상을 보면서)
6교시	유방촬영장치의 정도관리 항목 방법과 의미: 실습 II (동영상을 보면서)
7교시	정도관리 항목별 영상에 미치는 영향과 해결방안
8교시	임상영상평가의 항목에 대한 이해
3일차
시간	프로그램
1교시	팬텀영상평가
2교시	임상영상평가 채점 방법의 실제: 강의
3교시	팬텀영상평가실습
	점심시간
4교시	임상영상평가실습I
5교시	임상영상평가실습II
6교시	임상영상평가실습III
7교시	평가:지필
8교시	평가:실습