## Sheet1
희소·긴급도입 필요 의료기기 지정 제품(적용일 '25년 1월 1일)
연번 | 제조사 (또는 제조업자) | 제조국 | 제품명 | 품목명 | 모델명 | 사양 | 치료재료 등재 여부 | 최초등재일 | 치료재료 코드 | 공급가(원) * 일부 공급원가 | 포장단위 | 사용목적 | 비고
1 | Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT | 중심순환계인공혈관[4] | ST04010A | STRETCHTYPE (10cm-20cm/PTFE재질) | 급여 | 2019-10-01 | G0431010 | 929940 | EA | ‧선천성 심기형 환아 중 폐혈류가 저하되어 청색증을 보이는 환아에게 시행되는 고식적 수술인 션트에 사용 ‧기능적 단심실의 교정방법인 폰탄수술 시 또는 폰탄수술 후 large diameter graft를 이용한 폰탄 통로 및 심방간 fenestration으로 사용 ‧소아 대동맥 수술 시 전방성 뇌혈류 유지를 위해 사용 ‧선천적으로 우심실과 폐동맥의 연결이 없는 폐동맥 폐쇄(pulmonary atresia) 환자에서 우심실과 폐동맥을 연결하기 위한 도관으로 사용 | ·국내 허가 이력 있음 ·21년부터 공급중단
| Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT | 중심순환계인공혈관[4] | ST05010A |  | 급여 | 2019-10-01 | G0431020 | 829580 | EA
| Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT | 중심순환계인공혈관[4] | ST35010A |  | 급여 | 2019-10-01 | G0431010 | 929940 | EA
| Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT | 중심순환계인공혈관[4] | ST35015A |  | 급여 | 2019-10-01 | G0431030 | 1193400 | EA
2 | Gore | 미국 | PROPATEN® Vascular Graft configured for Pediatric Shunt | 중심순환계인공혈관[4] | HPT040010A | Diameter 4mm, Length 10cm | 급여 | 2020-09-01 | G0441010 | 1544340 | EA | ‧선천성 심기형 환아 중 폐혈류가 저하되어 청색증을 보이는 환아에게 시행되는 고식적 수술인 션트에 사용 ‧기능적 단심실의 교정방법인 폰탄수술 시 또는 폰탄수술 후 large diameter graft를 이용한 폰탄 통로 및 심방간 fenestration으로 사용 ‧소아 대동맥 수술 시 전방성 뇌혈류 유지를 위해 사용 ‧선천적으로 우심실과 폐동맥의 연결이 없는 폐동맥 폐쇄(pulmonary atresia) 환자에서 우심실과 폐동맥을 연결하기 위한 도관으로 사용
| Gore | 미국 | PROPATEN® Vascular Graft configured for Pediatric Shunt | 중심순환계인공혈관[4] | HPT050010A | Diameter 5mm, Length 10cm | 급여 | 2020-09-01 | G0441010 | 1544340 | EA
| Gore | 미국 | PROPATEN® Vascular Graft configured for Pediatric Shunt | 중심순환계인공혈관[4] | HPT350010A | Diameter 3.5mm, Length 10cm | 급여 | 2020-09-01 | G0441010 | 1544340 | EA
| Gore | 미국 | PROPATEN® Vascular Graft configured for Pediatric Shunt | 중심순환계인공혈관[4] | HPT350015A | Diameter 3.5mm, Length 15cm | 급여 | 2020-09-01 | G0441030 | 1817070 | EA
3 | Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT - Large Diameter | 중심순환계인공혈관[4] | S1202 | STRETCH 12mm x 20cm | 급여 | 2019-10-01 | G0432010 | 981830 | EA | ‧선천성 심기형인 기능적 단심실 (functional single ventricle) 환자의 교정방법인 폰탄수술에 사용(하대정맥에서 폐동맥 사이의 연결) ‧선천적으로 우심실과 폐동맥의 연결이 없는 폐동맥 폐쇄(pulmonary atresia) 환자에서 우심실과 폐동맥을 연결하기 위한 도관으로 사용 ‧양대혈관우심실 시 대혈관전위 등에서 좌심실-대동맥 간 터널 형성 시(intraventricular baffle) 사용 | ·국내 허가 이력 있음
| Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT - Large Diameter | 중심순환계인공혈관[4] | SA1402 | STRETCH 14mm x 20cm | 급여 | 2019-10-01 | G0432010 | 981830 | EA
| Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT - Large Diameter | 중심순환계인공혈관[4] | SA1602 | STRETCH 16mm x 20cm | 급여 | 2019-10-01 | G0432010 | 981830 | EA
| Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT - Large Diameter | 중심순환계인공혈관[4] | SA1802 | STRETCH 18mm x 20cm | 급여 | 2019-10-01 | G0432010 | 981830 | EA
| Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT - Large Diameter | 중심순환계인공혈관[4] | SA2002 | STRETCH 20mm x 20cm | 급여 | 2019-10-01 | G0432010 | 981830 | EA
| Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT - Large Diameter | 중심순환계인공혈관[4] | SA2202 | STRETCH 22mm x 20cm | 급여 | 2019-10-01 | G0432010 | 981830 | EA
| Gore | 미국 | GORE-TEX® STRETCH VASCULAR GRAFT - Large Diameter | 중심순환계인공혈관[4] | SA2402 | STRETCH 24mm x 20cm | 급여 | 2019-10-01 | G0432010 | 981830 | EA
4 | Gore | 미국 | GORE-TEX® SUTURE | 폴리테트라풀오로에틸렌봉합사[3] | 3N08A | NEEDLE 3/0 | 급여 | 2019-10-01 | B0089210 | 506160 | BOX (12EA) | ‧승모판막성형술 및 승모판치환술에서 유두근과 연결되는 힘줄인 인조건삭(artificial chorda)으로 사용 ‧선천성심기형환자에서 인공혈관 (GORE-TEX vascular graft)을 이용한 수술시 인공혈관의 봉합(suture) 또는 문합(anastomosis)에 사용 ‧삼첨판막륜성형술 시 판막윤의 축소를 위해 사용 ‧우심실 유출로 축소를 위해 사용 ‧심장에 압력 측정용 카테터 삽입 시 카테터 고정을 위해 사용 | ·국내 허가 이력 있음
| Gore | 미국 | GORE-TEX® SUTURE | 폴리테트라풀오로에틸렌봉합사[3] | 4N02A | NEEDLE 4/0 | 급여 | 2019-10-01 | B0089310 | 528360 | BOX (12EA)
| Gore | 미국 | GORE-TEX® SUTURE | 폴리테트라풀오로에틸렌봉합사[3] | 5N02A | NEEDLE 5/0 | 급여 | 2019-10-01 | B0089410 | 553920 | BOX (12EA)
| Gore | 미국 | GORE-TEX® SUTURE | 폴리테트라풀오로에틸렌봉합사[3] | 6K02A | NEEDLE 6/0 | 급여 | 2019-10-01 | B0089510 | 565800 | BOX (12EA)
| Gore | 미국 | GORE-TEX® SUTURE | 폴리테트라풀오로에틸렌봉합사[3] | 6M02A |  | 급여 | 2019-10-01 | B0089511 | 574440 | BOX (12EA)
| Gore | 미국 | GORE-TEX® SUTURE | 폴리테트라풀오로에틸렌봉합사[3] | 7K02A | NEEDLE 7/0 | 급여 | 2019-10-01 | B0089610 | 570960 | BOX (12EA)
| Gore | 미국 | GORE-TEX® SUTURE | 폴리테트라풀오로에틸렌봉합사[3] | 7K04A |  | 급여 | 2019-10-01 | B0089611 | 668160 | BOX (12EA)
| Gore | 미국 | GORE-TEX® SUTURE | 폴리테트라풀오로에틸렌봉합사[3] | 7M02A |  | 급여 | 2019-10-01 | B0089612 | 577800 | BOX (12EA)
5 | Gore | 미국 | GORE-TEX® Soft Tissue Patch | 심혈관용인조포[4] | 1310015020 | CS용 PATCH (10cm×15cm×2mm) | 급여 | 2019-10-01 | G1420010 | 2229580 | EA | ‧심실 또는 심방중격결손증 환자의 결손 봉합을 위한 첩포로 사용 ‧수정대혈관전위 등에서 심방전환술(atrial swtich) 등 단순 심방, 심실 중격결손 이외에 심방내 통로를 만들 떄 사용 ‧악성 종양의 횡경막 침범 또는 외상 등으로 인한 횡경막결손이나 횡경막탈장시 횡경막 재건에 사용 | ·국내 허가 이력 있음
6 | Gore | 미국 | ACUSEAL Cardiovascular Patch | 심혈관용인조포[4]E28:N29 | 1CVX002 | CS용 PATCH (1×9cm, 0.5mm) | 급여 | 2019-10-01 | G1422010 | 543750 | EA | ‧심장 수술에서 심실 절개 후 봉합을 위한 첩포로 사용 ‧심실유출로협착재건술에서 협착부위의 확장을 위한 첩포로 사용 | ·국내 허가 이력 있음 ·24년부터 공급중단
| Gore | 미국 | ACUSEAL Cardiovascular Patch | 심혈관용인조포[4] | 1CVX102 | CS용 PATCH (5×7.5cm, 0.5mm) | 급여 | 2019-10-01 | G1421010 | 773870 | EA
7 | Gore | 미국 | PRECLUDE® Pericardial Membrane | 심혈관용인조포[4] | 1PCM102 | PERICARDIUM PATCH | 급여 | 2019-10-01 | G1401010 | 1636390 | EA | ‧심장수술 후 흉골봉합 시 재수술이 예견되는 경우 심장위에 덮어주는 방식으로 사용하여, 유착을 예방함으로써 재수술시 흉골절개 중 심장의 손상을 막을 수 있음 | ·국내 허가 이력 있음
8 | Abbott | 미국 | SJM Masters Series Mechanical Heart Valve | 비생체재질인공심장판막[4] | 15 MHPJ-505 Masters HP Mitral MHV | 15mm | 급여 | 2023-03-01 | G2012001 | 14113880 | EA | ·원래의 심장판막의 기능을 대신할 수 있는 기구(소아용)
| Abbott | 미국 | SJM Masters Series Mechanical Heart Valve | 비생체재질인공심장판막[4] | 15 AHPJ-505 Masters HP Aortic MHV | 15mm | 급여 | 2023-03-01 | G2012001 | 14113880 | EA
9 | Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | AS13L | AndraStent L 13mm ∼ 8mm, Expansion diameter 6mm ∼ 18mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511010 | 1755190 | EA | ‧선천성 심장병 환자 중 폐동맥, 대동맥, 정맥계통의 혈관에 협착이 있는 환자 중 중간 크기 이상의 혈관에 스텐트 치료가 필수인 환자에게 사용
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | AS17L | AndraStent L 17mm ∼ 11mm, Expansion diameter 6mm ∼ 18mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511010 | 1755190 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | AS21L | AndraStent L 21mm ∼ 15mm, Expansion diameter 6mm ∼ 18mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511010 | 1755190 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA17XL | AndraStent XL 17mm ∼ 11mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA21XL | AndraStent XL 21mm ∼ 14mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA30XXL | AndraStent XXL 30mm ∼ 18mm, Expansion diameter 12mm ∼ 32mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511210 | 3325630 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | AS26L | AndraStent L 26mm ∼ 17mm, Expansion diameter 6mm ∼ 18mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511010 | 1755190 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA13XL | AndraStent XL 13mm ∼ 8mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA26XL | AndraStent XL 26mm ∼ 17mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA30XL | AndraStent XL 30mm ∼ 21mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA35XL | AndraStent XL 35mm ∼ 24mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA39XL | AndraStent XL 39mm ∼ 27mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA43XL | AndraStent XL 43mm ∼ 29mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA48XL | AndraStent XL 48mm ∼ 33mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA57XL | AndraStent XL 56mm ∼ 40mm, Expansion diameter 8mm ∼ 25mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511110 | 2771360 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA21XXL | AndraStent XXL 21mm ∼ 13mm, Expansion diameter 12mm ∼ 32mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511210 | 3325630 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA26XXL | AndraStent XXL 26mm ∼ 10mm, Expansion diameter 12mm ∼ 32mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511210 | 3325630 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA35XXL | AndraStent XXL 35mm ∼ 21mm, Expansion diameter 12mm ∼ 32mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511210 | 3325630 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA39XXL | AndraStent XXL 38mm ∼ 25mm, Expansion diameter 12mm ∼ 32mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511210 | 3325630 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA43XXL | AndraStent XXL 41mm ∼ 28mm, Expansion diameter 12mm ∼ 32mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511210 | 3325630 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA48XXL | AndraStent XXL 46mm ∼ 32mm, Expansion diameter 12mm ∼ 32mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511210 | 3325630 | EA
| Andramed | 독일 | Andra Stent | 중심순환계혈관용스텐트[4] | ASA57XXL | AndraStent XXL 55mm ∼ 37mm, Expansion diameter 12mm ∼ 32mm | 급여 | 2021-03-01 | J8511210 | 3325630 | EA
10 | Balt Extrusion | 프랑스 | CopernicRC | 혈관폐색용카테터[4] | 8X80RC | Balloon diameter 8mm, Balloon length 80mm, Catheter length 160cm, Max. outer diameter 4,35F(1,45mm), Compatible guidewire .014’' guidewire | 급여 | 2024-11-01 | J8037010 | 2217090 | EA | ‧뇌혈관에 사용되는 풍선카테터로 뇌정맥(동)의 보존이 필요한 뇌동정맥루 색전술 또는 뇌동정맥기형 색전술에서 정맥(동)의 일시적 폐색이 필요한 경우 사용됨
| Balt Extrusion | 프랑스 | CopernicRC | 혈관폐색용카테터[4] | 10X80RC | Balloon diameter 10mm, Balloon length 80mm, Catheter length 160cm, Max. outer diameter 5F(1,6mm), Compatible guidewire .014’' guidewire | 급여 | 2024-11-01 | J8037010 | 2217090 | EA
11 | Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP1805_1 | Nominal Stent Graft Length 18mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA | ‧장골 및 신장 동맥에 배치되어 급성천공, 급성파열 및 누공이 발생한 환자 또는 동맥류 등이 발생환 환자에게 시술 도중 급성파열이 발생할 가능성이 있을 경우 사용
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP1805_2 | Nominal Stent Graft Length 18mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2205_1 | Nominal Stent Graft Length 22mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2205_2 | Nominal Stent Graft Length 22mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2805_1 | Nominal Stent Graft Length 28mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2805_2 | Nominal Stent Graft Length 28mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3805_1 | Nominal Stent Graft Length 38mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3805_2 | Nominal Stent Graft Length 38mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5805_1 | Nominal Stent Graft Length 58mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5805_2 | Nominal Stent Graft Length 58mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP1806_1 | Nominal Stent Graft Length 18mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP1806_2 | Nominal Stent Graft Length 18mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2206_1 | Nominal Stent Graft Length 22mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2206_2 | Nominal Stent Graft Length 22mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2806_1 | Nominal Stent Graft Length 28mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2806_2 | Nominal Stent Graft Length 28mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3806_1 | Nominal Stent Graft Length 38mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3806_2 | Nominal Stent Graft Length 38mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5806_1 | Nominal Stent Graft Length 58mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5806_2 | Nominal Stent Graft Length 58mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP1807_1 | Nominal Stent Graft Length 18mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP1807_2 | Nominal Stent Graft Length 18mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2307_1 | Nominal Stent Graft Length 23mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2307_2 | Nominal Stent Graft Length 23mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2707_1 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2707_2 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3707_1 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3707_2 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5707_1 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5707_2 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2708_1 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 8mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2708_2 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 8mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3708_1 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 8mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3708_2 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 8mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5708_1 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 8mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5708_2 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 8mm, Introducer Sheath Size 6F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2709_1 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 9mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2709_2 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 9mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3709_1 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 9mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3709_2 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 9mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5709_1 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 9mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5709_2 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 9mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2710_1 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 10mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP2710_2 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 10mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3710_1 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 10mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP3710_2 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 10mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5710_1 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 10mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 75cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral | 대동맥그라프트스텐트[4] | BGP5710_2 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 10mm, Introducer Sheath Size 7F, Usable Catheter Length 120cm | 급여 | 2022-08-01 | J5508010 | 2268820 | EA
12 | Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+2805_2 | Nominal Stent Graft Length 28mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA | ‧ Zenith t-branch 제품과 함께 사용되며 개복 수술로 개선할 수 없는 흉복부 대동맥류가 있는 말초 부위 고위험 환자의 혈관 내 치료를 위해 사용
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+3805_2 | Nominal Stent Graft Length 38mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+5805_2 | Nominal Stent Graft Length 58mm, Expanded Stent Graft Diameter 5mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+2806_2 | Nominal Stent Graft Length 28mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+3806_2 | Nominal Stent Graft Length 38mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+5806_2 | Nominal Stent Graft Length 58mm, Expanded Stent Graft Diameter 6mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+2707_2 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+3707_2 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+5707_2 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 7mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+2708_2 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 8mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+3708_2 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 8mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+5708_2 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 8mm, Introducer Sheath Size 7F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+2709_2 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 9mm, Introducer Sheath Size 8F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+3709_2 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 9mm, Introducer Sheath Size 8F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+5709_2 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 9mm, Introducer Sheath Size 8F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+2710_2 | Nominal Stent Graft Length 27mm, Expanded Stent Graft Diameter 10mm, Introducer Sheath Size 8F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+3710_2 | Nominal Stent Graft Length 37mm, Expanded Stent Graft Diameter 10mm, Introducer Sheath Size 8F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
| Bentley | 독일 | Begraft Peripheral Plus | 말초혈관용그라프트스텐트[4] | BGP+5710_2 | Nominal Stent Graft Length 57mm, Expanded Stent Graft Diameter 10mm, Introducer Sheath Size 8F | 급여 | 2023-01-01 | J8508010 | 2930250 | EA
13 | Cook Medical | 미국 | Flexor® Introducer | 카테터삽입기[2] | KCFW-12.0-38-80-RB | Diameter 12Fr, length 80 cm | 급여 | 2021-03-01 | J5001110 | 116720 | EA | ‧관상동맥 및 신경계를 제외한 선천성 심장, 혈관 질환의 치료를 위해 풍선혈관성형술, 스텐트 삽입술, Covered 스텐트 삽입술 시 사용되는 유도관으로서 스텐트를 해당 병변까지 운반하는데 쓰이는 특히, 길고 내경이 큰 제품(직경 12∼18Fr, 길이 75∼85cm 이상)
14 | Cook Medical | 미국 | Performer® Introducer and set | 카테터삽입기[2] | RCFW-14.0-38-45-RB | Diameter 14Fr, Length 45cm | 급여 | 2021-03-01 | J5001010 | 39400 | EA | ‧선천성 심장, 혈관 질환의 치료를 위해 풍선혈관성형술, 스텐트 삽입술, Covered 스텐트 삽입술 시 사용되는 유도관으로서 스텐트를 해당 병변까지 운반하는데 쓰이는 특히, 길고 내경이 큰 제품(직경 12∼18Fr, 길이 75∼85cm 이상)
| Cook Medical | 미국 | Performer® Introducer and set | 카테터삽입기[2] | RCFW-16.0P-38-45-RB | Diameter 16Fr, Length 45cm | 급여 | 2021-03-01 | J5001010 | 39400 | EA
| Cook Medical | 미국 | Performer® Introducer and set | 카테터삽입기[2] | RCFW-16.0P-38-70-RB | Diameter 16Fr, Length 70cm | 급여 | 2021-03-01 | J5001010 | 39400 | EA
| Cook Medical | 미국 | Performer® Introducer and set | 카테터삽입기[2] | RCFW-18.0P-38-85-RB | Diameter 18Fr, Length 85cm | 급여 | 2021-03-01 | J5001010 | 39400 | EA
15 | Cook Medical | 덴마크 | Zenith t-Branch Thoracoabdominal Endovasulcar Graft | 대동맥그라프트스텐트[4] | TBRANCH-34-18-202 | Aortic Vessel OD 24-30mm, Proximal Diameter 34mm. Distal Diameter 18mm, Body Length 202mm | 급여 | 2021-11-01 | J8512010 | 10830800 | EA | ‧개복 수술로 개선 할 수 없는 흉복부 동맥류가 있는 고위험 환자의 혈관 내 치료에 사용
16 | Cook Medical | 호주 | Zenith Universal Distal Body Endovasulcar Graft | 대동맥그라프트스텐트[4] | UNIBODY-22-81 | Proximal Diameter 22mm, Distal Body Length 81mm | 급여 | 2021-11-01 | J8512110 | 5687810 | EA | ‧Zenith t-branch 제품 및 Zenith 장골동맥그라프트와 함께 사용되며, 복부 또는 흉복부 동맥류가 있는 환자의 혈관 내 치료에 사용 (해당 제품은 단독 사용이 불가하며 Zenith t-branch와 함께 사용)
| Cook Medical | 호주 | Zenith Universal Distal Body Endovasulcar Graft | 대동맥그라프트스텐트[4] | UNIBODY-22-98 | Proximal Diameter 22mm, Distal Body Length 98mm | 급여 | 2021-11-01 | J8512110 | 5687810 | EA
| Cook Medical | 호주 | Zenith Universal Distal Body Endovasulcar Graft | 대동맥그라프트스텐트[4] | UNIBODY-22-115 | Proximal Diameter 22mm, Distal Body Length 115mm | 급여 | 2021-11-01 | J8512110 | 5687810 | EA
| Cook Medical | 호주 | Zenith Universal Distal Body Endovasulcar Graft | 대동맥그라프트스텐트[4] | UNIBODY-22-132 | Proximal Diameter 22mm, Distal Body Length 132mm | 급여 | 2021-11-01 | J8512110 | 5687810 | EA
17 | Edwards Lifescineces | 미국 | KONECT RESILIA aortic valved conduit | 생체재질인공심장판막[4] | 11060A | 21, 23, 25, 27 & 29 mm | 급여 | 2023-11-01 | G2014010 | 23864050 | EA | ·대동맥 심장 판막 및 상행 대동맥을 대체하기 위함 | ·본인부담률 50%
18 | FCI S.A.S. | 프랑스 | Ptosis Probe | 기타비흡수성봉합사[3] | S3.1000 | Needles (58 mm long) with ultra-sharp tips, Size : 300mm (length) Diameter : 0.64mm | 급여 | 2022-10-01 | I0714004 | 1385670 | BOX (3EA) | ‧선천성 등 안검하수 환자에 사용 | ‧ (치료재료 요양 급여 범위) 자가대퇴근막 채취를 할 수 없는 3세 미만의 안검하수환자로 급여
| FCI S.A.S. | 프랑스 | Ptosis Probe | 기타비흡수성봉합사[3] | S3.1001 | Needles (58 mm long) with ultra-sharp tips, Size : 300mm (length) Diameter : 0.64mm | 급여 | 2022-10-01 | I0714004 | 461890 | BOX (1EA)
19 | Getinge Group | 독일 | Avalon Elite Bi-Caval Dual Lumen Catheter | 심폐수술용혈관튜브·카테터[4] | 10013 | 13Fr.(4.3mm) Length 11cm, Connector Size 1/4” | 급여 | 2021-03-01 | G3053010 | 3109310 | EA | ‧급성호흡부전 환자에서 폐의 기능을 보조하기 위해 사용되는 체외막산화기(Extra Corporeal Membrane Oxygenator; ECMO)에 연결하기 위한 혈관도관으로 사용
| Getinge Group | 독일 | Avalon Elite Bi-Caval Dual Lumen Catheter | 심폐수술용혈관튜브·카테터[4] | 10016 | 16Fr.(5.3mm) Length 14cm, Connector Size 1/4” | 급여 | 2021-03-01 | G3053010 | 3109310 | EA
| Getinge Group | 독일 | Avalon Elite Bi-Caval Dual Lumen Catheter | 심폐수술용혈관튜브·카테터[4] | 10019 | 19Fr.(6.4mm) Length 21cm, Connector Size 1/4” | 급여 | 2021-03-01 | G3053010 | 3109310 | EA
20 | Getinge Group | 독일 | Avalon Elite Bi-Caval Dual Lumen Catheter | 심폐수술용혈관튜브·카테터[4] | 10020 | 20Fr.(6.7mm) Length 31cm, Connector Size 3/8” | 미등재 | - | - | 3109310 | EA | · 체외순환보조시술 중 내경정맥을 통한 혈액의 정맥 배류와 재주입 모두 사용하기 위한 단일 카테터용으로 사용
| Getinge Group | 독일 | Avalon Elite Bi-Caval Dual Lumen Catheter | 심폐수술용혈관튜브·카테터[4] | 10023 | 23Fr.(7.7mm) Length 31cm, Connector Size 3/8” | 미등재 | - | - | 3109310 | EA
| Getinge Group | 독일 | Avalon Elite Bi-Caval Dual Lumen Catheter | 심폐수술용혈관튜브·카테터[4] | 10027 | 27Fr.(9.0mm) Length 31cm, Connector Size 3/8” | 미등재 | - | - | 3109310 | EA
| Getinge Group | 독일 | Avalon Elite Bi-Caval Dual Lumen Catheter | 심폐수술용혈관튜브·카테터[4] | 10031 | 31Fr.(10.3mm) Length 31cm, Connector Size 3/8” | 미등재 | - | - | 3109310 | EA
21 | GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 10000-FDOL | Jones Tube Standard - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220001 | 93420 | EA | ‧ 누소관, 비루관, 눈물점 등에 심한 폐쇄, 또는 외상이 있을 때 누액 배액 시스템을 완전히 우회하기 위한 CDCR(결막코눈물길연결술) 등 시술에 사용
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 10001-FDOL | Jones Tube No Bevel - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220002 | 89830 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 10010-FDOL | Jones Tube with Angle - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220003 | 103970 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 10100-FDOL | Jones Tube Frosted - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220004 | 153410 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 10110-FDOL | Jones Tube Frosted with Angle - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220005 | 161690 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 11000-FDOL | Jones Tube with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220006 | 129350 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 11010-FDOL | Jones Tube with Suture Hole, Angle - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220007 | 139770 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 11100-FDOL | Jones Tube Frosted with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220008 | 184090 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 11110-FDOL | Jones Tube Frosted with Suture Hole, Angle - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220009 | 197630 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 10002-FDOL | Jones Tube 130 Degree Angle - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220010 | 117610 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 11002-FDOL | Jones Tube 130 Degree Angle with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220011 | 156820 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 10102-FDOL | Jones Tube 130 Degree Angle Frosted - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220012 | 175570 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 11102-FDOL | Jones Tube 130 Degree Angle Frosted with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220013 | 189200 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 20000-FDOL | JT Gladstone-Putterman - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220014 | 143180 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 20010-FDOL | JT Gladstone-Putterman with Angle - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220015 | 151700 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 20100-FDOL | JT Gladstone-Putterman Frosted - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220016 | 202840 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 20110-FDOL | JT Gladstone-Putterman Frosted with Angle - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220017 | 209660 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 21000-FDOL | JT Gladstone-Putterman with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220018 | 178980 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 21010-FDOL | JT Gladstone-Putterman with Suture Hole, Angled - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220019 | 189200 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 21100-FDOL | JT Gladstone-Putterman Frosted with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220020 | 236930 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 21110-FDOL | JT Gladstone-Putterman Frosted with Suture Hole, Angled - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220021 | 245450 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 50000-FDOL | JT Callahan-Cox - [FD, Flange Diameter, mm] 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220022 | 103970 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 50100-FDOL | JT Callahan-Cox Frosted - [FD, Flange Diameter, mm] 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220023 | 156820 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 51000-FDOL | JT Callahan-Cox with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220024 | 138070 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 51100-FDOL | JT Callahan-Cox Frosted with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220025 | 197630 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 60000-FDOL | Jones Tube Double Flange - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220026 | 184090 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 61000-FDOL | Jones Tube Double Flange with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220027 | 202840 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 60100-FDOL | Jones Tube Double Flange Frosted - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220028 | 225000 | EA
| GWSG (GUNTHER WEISS SCIENTIFIC GLASSBLOWING) | 미국 | Jones Tube | 인체 조직 또는 기능 대치품[4] | 61100-FDOL | Jones Tube Double Flange Frosted with Suture Hole - [FD, Flange Diameter, mm] 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 - [OL, Overall Length, mm] 9.0~40.0 | 급여 | 2022-12-01 | I0220029 | 233520 | EA
22 | Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2020S13-PL-CO | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 50mm, Graft Diameter 20mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA | 기존 시술이나 의료기기를 사용하여 2차 수술을 받기 어려운 환자, 혈역학적 불안정성이 있는 환자, 복합 기저질환자, 고연령 환자, 장골동맥 또는 복부대동맥이 좁아져 기존의 스텐트그라프트를 삽입할 수 없는 환자가 아래의 적응증의 치료를 위한 frozen Elephant Trunk procedure에서 하이브리드 스텐트 이식 시 사용 ‧ 하행대동맥을 침윤하는 급성 Stanford A형 대동맥 박리증 ‧ Marfan 증후군을 동반한 급성 Stanford A형 대동맥 박리증 ‧ 하행대동맥을 침윤하는 광범위한 부위의 상행 대동맥류 (진균성 동맥류) 또는 대동맥궁 동맥류 (진균성 동맥류) ‧ 복합적인 Stanford B형 대동맥 박리증 ‧ 광범위한 부위의 만성 대동맥 박리증
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2222S13-PL-CO | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 50mm, Graft Diameter 22mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2424S13-PL-CO | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 50mm, Graft Diameter 24mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2626S13-PL-CO | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 50mm, Graft Diameter 26mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2828S13-PL-CO | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 50mm, Graft Diameter 28mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC3030S13-PL-CO | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 50mm, Graft Diameter 30mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC3333S13-PL-CO | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 50mm, Graft Diameter 33mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC3636S13-PL-CO | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 50mm, Graft Diameter 36mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC4040S13-PL-CO | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 50mm, Graft Diameter 40mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2020S15-PL-CO | Stent Graft Length 150mm, Graft Length 70mm, Graft Diameter 20mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2222S15-PL-CO | Stent Graft Length 150mm, Graft Length 70mm, Graft Diameter 22mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2424S15-PL-CO | Stent Graft Length 150mm, Graft Length 70mm, Graft Diameter 24mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2626S15-PL-CO | Stent Graft Length 150mm, Graft Length 70mm, Graft Diameter 26mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2828S15-PL-CO | Stent Graft Length 150mm, Graft Length 70mm, Graft Diameter 28mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC3030S15-PL-CO | Stent Graft Length 150mm, Graft Length 70mm, Graft Diameter 30mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC3333S16-PL-CO | Stent Graft Length 160 mm, Graft Length 70mm, Graft Diameter 33mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC3636S16-PL-CO | Stent Graft Length 160mm, Graft Length 70mm, Graft Diameter 36mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC4040S16-PL-CO | Stent Graft Length 160mm, Graft Length 70mm, Graft Diameter 40mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2424S13-PL-CO-02 | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 20mm, Graft Diameter 24mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC2828S13-PL-CO-02 | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 20mm, Graft Diameter 28mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC3030S13-PL-CO-02 | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 20mm, Graft Diameter 30mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC3333S13-PL-CO-02 | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 20mm, Graft Diameter 33mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open Plus | 대동맥그라프트스텐트[4] | 71AC3636S13-PL-CO-02 | Stent Graft Length 130mm, Graft Length 20mm, Graft Diameter 36mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450010 | 16363920 | EA
23 | Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2622L120-C01 | Vascular Graft Diameter 26mm, Stent Graft Diameter 22mm, Stent Graft Length 120mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA | ‧ 하행대동맥을 침윤하는 급성 Stanford A형 대동맥 박리증 ‧ Marfan 증후군을 동반한 급성 Stanford A형 대동맥 박리증 ‧ 하행대동맥을 침윤하는 광범위한 부위의 상행 대동맥류 (진균성 동맥류) 또는 대동맥궁 동맥류 (진균성 동맥류) ‧ 복합적인 Stanford B형 대동맥 박리증 ‧ 광범위한 부위의 만성 대동맥 박리증
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2624L120-C01 | Vascular Graft Diameter 26mm, Stent Graft Diameter 24mm, Stent Graft Length 120mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2624L175-C01 | Vascular Graft Diameter 26mm, Stent Graft Diameter 24mm, Stent Graft Length 175mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2828L120-C01 | Vascular Graft Diameter 28mm, Stent Graft Diameter 28mm, Stent Graft Length 120mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2828L180-C01 | Vascular Graft Diameter 28mm, Stent Graft Diameter 28mm, Stent Graft Length 180mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3030L120-C01 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 30mm, Stent Graft Length 120mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3030L180-C01 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 30mm, Stent Graft Length 180mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3033L130-C01 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 33mm, Stent Graft Length 130mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3036L130-C01 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 36mm, Stent Graft Length 130mm | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3040L130-C01 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 40mm, Stent Graft Length 130mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2622L120-C02 | Vascular Graft Diameter 26mm, Stent Graft Diameter 22mm, Stent Graft Length 120mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2624L120-C02 | Vascular Graft Diameter 26mm, Stent Graft Diameter 24mm, Stent Graft Length 120mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2624L175-C02 | Vascular Graft Diameter 26mm, Stent Graft Diameter 24mm, Stent Graft Length 175mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2626L120-C02 | Vascular Graft Diameter 26mm, Stent Graft Diameter 26mm, Stent Graft Length 120mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2828L120-C02 | Vascular Graft Diameter 28mm, Stent Graft Diameter 28mm, Stent Graft Length 120mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3030L120-C02 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 30mm, Stent Graft Length 120mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3030L180-C02 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 30mm, Stent Graft Length 180mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3033L130-C02 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 33mm, Stent Graft Length 130mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3036L130-C02 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 36mm, Stent Graft Length 130mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3040L180-C02 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 40mm, Stent Graft Length 180mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2624L175-C03 | Vascular Graft Diameter 26mm, Stent Graft Diameter 24mm, Stent Graft Length 175mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG2828L180-C03 | Vascular Graft Diameter 28mm, Stent Graft Diameter 28mm, Stent Graft Length 180mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3030L180-C03 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 30mm, Stent Graft Length 180mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3033L180-C03 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 33mm, Stent Graft Length 180mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3036L180-C03 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 36mm, Stent Graft Length 180mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
| Jotec | 독일 | E-vita open NEO | 대동맥그라프트스텐트[4] | 95HG3040L180-C03 | Vascular Graft Diameter 30mm, Stent Graft Diameter 40mm, Stent Graft Length 180mm, | 급여 | 2021-03-01 | G0450110 | 21307180 | EA
24 | KORU Medical Systems | 미국 | FreedomEdge® Syringe Driver | 수동식의약품주입펌프[2] 등 | F10020 | Weight 0.34kg, Length (Closed) 229mm, (Extended) 299mm, Width 83mm, Height 38mm | 미등재 | - | - | 514330 | EA | ‧ 발작성 야간헤모글로빈뇨(PNH) 치료를 위해 약물(Pegcetacoplan)을 처방받은 환자가 가정에서 약물을 피하(Subcutaneous)에 자가 주입(Self Infusion)을 하기 위해 사용
| KORU Medical Systems | 미국 | Precision Flow Rate Tubing™ |  | F500 | High Flow, 500mL/hr | 미등재 | - | - | 488610 | BOX(50EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | Precision Flow Rate Tubing™ |  | F600 | High Flow, 600mL/hr | 미등재 | - | - | 488610 | BOX(50EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | Precision Flow Rate Tubing™ |  | F900 | High Flow, 900mL/hr | 미등재 | - | - | 488610 | BOX(50EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | Precision Flow Rate Tubing™ |  | F1200 | High Flow, 1200mL/hr | 미등재 | - | - | 488610 | BOX(50EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | Precision Flow Rate Tubing™ |  | F2400 | High Flow, 2400mL/hr | 미등재 | - | - | 488610 | BOX(50EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | HIgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Set |  | RMS12606 | 1-Needle Sets, Length 6mm | 미등재 | - | - | 99510 | BOX(20EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | HIgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Set |  | RMS12609 | 1-Needle Sets, Length 9mm | 미등재 | - | - | 99510 | BOX(20EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | HIgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Set |  | RMS12612 | 1-Needle Sets, Length 12mm | 미등재 | - | - | 99510 | BOX(20EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | HIgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Set |  | RMS22606 | 2-Needle Sets, Length 6mm | 미등재 | - | - | 166090 | BOX(10EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | HIgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Set |  | RMS22609 | 2-Needle Sets, Length 9mm | 미등재 | - | - | 166090 | BOX(10EA)
| KORU Medical Systems | 미국 | HIgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Set |  | RMS22612 | 2-Needle Sets, Length 12mm | 미등재 | - | - | 166090 | BOX(10EA)
25 | Medcomp | 미국 | SPLIT CATH III | 이식형혈관접속용기구[3] | ASPC15P-XL | 10F × 15CM, Straight | 급여 | 2022-03-01 | J4202011 | 289770 | EA | ‧10~30Kg 환자의 혈액 투석 및 채혈을 위한 장기적인 혈관접근을 위해 사용
| Medcomp | 미국 | SPLIT CATH III | 이식형혈관접속용기구[3] | ASPC18P-XL | 10F × 18CM, Straight | 급여 | 2022-03-01 | J4202011 | 289770 | EA
| Medcomp | 미국 | SPLIT CATH III | 이식형혈관접속용기구[3] | ASPC24P-XL | 10F × 24CM, Straight | 급여 | 2022-03-01 | J4202011 | 289770 | EA
26 | Medtronic | 미국 | DLP Pediatric One-Piece Artery Cannulae | 범용카테터캐뉼러[2] | 77206 | ·6Fr(2.0mm) ·9in(22.9 cm) overall length ·Vented 3/16in(0.48cm, 4.8mm) | 급여 | 2023-12-01 | G3001010 | 108010 | EA | ‧심폐우회술시 심혈관 삽입 시 사용
| Medtronic | 미국 | DLP Pediatric One-Piece Artery Cannulae | 범용카테터캐뉼러[2] | 77208 | ·8Fr(2.7mm) ·9in(22.9 cm) overall length ·Vented 3/16in(0.48cm, 4.8mm) | 급여 | 2023-12-01 | G3001110 | 78390 | EA
| Medtronic | 미국 | DLP Pediatric One-Piece Artery Cannulae | 범용카테터캐뉼러[2] | 77210 | ·10Fr(3.3mm) ·9in(22.9 cm) overall length ·Vented 3/16in(0.48cm, 4.8mm) | 급여 | 2023-12-01 | G3001210 | 66640 | EA
27 | Merit medical | 미국 | Super Hemodialysis Reliable Outflow(Hero) | 중심순환계인공혈관[4] | SUPERHERO | · Adopter : Diameter 6mm -5mm, Length 2.47cm · Support Seal : N/A · Venous Outflow Component : Diameter 5mm, Length 40cm (customizable) · Accessory Component Kit : N/A | 급여 | 2022-11-01 | G0460010 | 5113720 | EA | ‧말기신부전으로 신대체요법을 받는 혈액투석환자에서 상지 혈관이 모두 소모되었거나 중심정맥 협착이 발생하여 상지에 더 이상의 자가와 인조혈관 동정맥루 형성이 모두 불가능한 경우에 인조혈관 동정맥루 형성을 위해 사용
28 | Merit medical | 미국 | Surfacer | 중심정맥용카테터삽입기[4] | 600200 | Introducer OD 18Fr, Workstation Length 64.5 cm (25.4") | 급여 | 2022-10-01 | J4088010 | 3409150 | EA | ‧도관 삽입 등을 위하여 내경 정맥이나 쇄골하 정맥을 통한 접근이 필요하나 상지 중심정맥 폐색이 발생하여 더 이상의 접근이 불가능한 경우 혈관 내부에서 외부로 천자하여 상지의 중심정맥을 통해 반복적인 시술 및 투석에 사용
29 | Numed | 미국 | Atrioseptostomy catheter | 중격절개용카테터[4] | 611200 | Ballon Diameter 9.5mm, Length 0.95cm | 급여 | 2021-01-01 | J4064010 | 316690 | EA | ‧선천성 심장질환을 가진 신생아나 영유아에게 사용하는 의료기기. 심장도관술의 수행을 위해 사용되며, 대동맥전위, 삼천판폐쇄, 승모판폐쇄증 등 복잡성 선천성심장병에서 심방사이의 개통성이 없어 위급한 상황이 발생할 수 있을 때 심방사이의 혈류를 유지하기 위해 사용
| Numed | 미국 | Atrioseptostomy catheter | 중격절개용카테터[4] | 611100 | Ballon Diameter 13.5mm, Length 1.35cm | 급여 | 2021-01-01 | J4064010 | 316690 | EA
30 | Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB003 | Outer Balloon Diameter 12mm, Length 2.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA | ‧선천성심질환 환자 중 직경이 큰 혈관에 사용되는 스텐트삽입술이 필요한 환자에 스텐트를 정확히 위치화 함으로써 이탈, 색전을 방지하기 위해 사용되는 풍선도자
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB006 | Outer Balloon Diameter 12mm, Length 3 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB009 | Outer Balloon Diameter 12mm, Length 3.5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB033 | Outer Balloon Diameter 12mm, Length 4 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB037 | Outer Balloon Diameter 12mm, Length 4.5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB034 | Outer Balloon Diameter 12mm ,Length 5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB051 | Outer Balloon Diameter 12mm, Length 5.5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB022 | Outer Balloon Diameter 14mm, Length 2.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB052 | Outer Balloon Diameter 14mm, Length 3 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB025 | Outer Balloon Diameter 14mm, Length 3.5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB038 | Outer Balloon Diameter 14mm, Length 4 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB035 | Outer Balloon Diameter 14mm, Length 4.5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB039 | Outer Balloon Diameter 14mm, Length 5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB053 | Outer Balloon Diameter 14mm, Length 5.5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB054 | Outer Balloon Diameter 15mm, Length 2.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB055 | Outer Balloon Diameter 15mm, Length 3 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB056 | Outer Balloon Diameter 15mm, Length 3.5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB057 | Outer Balloon Diameter 15mm, Length 4 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB058 | Outer Balloon Diameter 15mm, Length 4.5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB059 | Outer Balloon Diameter 15mm, Length 5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB060 | Outer Balloon Diameter 15mm. Length 5.5 | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB023 | Outer Balloon Diameter 16mm, Length 2.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB010 | Outer Balloon Diameter 16mm, Length 3cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB026 | Outer Balloon Diameter 16mm, Length 3.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB013 | Outer Balloon Diameter 16mm, Length 4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB016 | Outer Balloon Diameter 16mm, Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB028 | Outer Balloon Diameter 16mm, Length 5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB019 | Outer Balloon Diameter 16mm, Length 5.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB024 | Outer Balloon Diameter 18mm, Length 2.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB040 | Outer Balloon Diameter 18mm, Length 3cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB027 | Outer Balloon Diameter 18mm, Length 3.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB041 | Outer Balloon Diameter 18mm, Length 4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB029 | Outer Balloon Diameter 18mm, Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB030 | Outer Balloon Diameter 18mm, Length 5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB031 | Outer Balloon Diameter 18mm, Length 5.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB011 | Outer Balloon Diameter 20mm, Length 3cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB042 | Outer Balloon Diameter 20mm, Length 3.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB014 | Outer Balloon Diameter 20mm, Length 4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB017 | Outer Balloon Diameter 20mm, Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB032 | Outer Balloon Diameter 20mm, Length 5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB020 | Outer Balloon Diameter 20mm, Length 5.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB061 | Outer Balloon Diameter 22mm, Length 3cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB062 | Outer Balloon Diameter 22mm, Length 3.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB063 | Outer Balloon Diameter 22mm, Length 4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB064 | Outer Balloon Diameter 22mm, Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB065 | Outer Balloon Diameter 22mm, Length 5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB066 | Outer Balloon Diameter 22mm, Length 5.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB012 | Outer Balloon Diameter 24mm, Length 3cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB067 | Outer Balloon Diameter 24mm, Length 3.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB015 | Outer Balloon Diameter 24mm, Length 4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB018 | Outer Balloon Diameter 24mm, Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB036 | Outer Balloon Diameter 24mm, Length 5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
| Numed | 미국 | BIB® Catheter | 풍선확장식혈관성형술용카테터[4] | BB021 | Outer Balloon Diameter 24mm, Length 5.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510210 | 738080 | EA
31 | Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP001 | Outer Balloon Diameter 12mm×Length 2.5cm, Stent Length 1.6cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA | ‧선천성심질환 환자 중 심한 대동맥 축착, 대동맥 단절, 석회화된 대동맥, 심한 우심실 유출로 협착, 혈관이 약해져 있거나 혈관류(aneurysm)가 동반되어 있는 환자, 기존 혈관 박리가 있거나 위험성이 있는 환자, 석회화 되어있는 우심실 유출로나 도관, 판막 등에 중재술을 시행하는 경우 혈관 파열에 따른 단시간 대량 출혈의 위험을 감소하기 위해 사용되는 스텐트
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP004 | Outer Balloon Diameter 12mm×Length 2.5cm, Stent Length 2.2cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP038 | Outer Balloon Diameter 12mm×Length 3cm, Stent Length 2.8cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP035 | Outer Balloon Diameter 12mm×Length 3.5cm, Stent Length 3.4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP036 | Outer Balloon Diameter 12mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP037 | Outer Balloon Diameter 12mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP002 | Outer Balloon Diameter 14mm×Length 2.5cm, Stent Length 1.6cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP005 | Outer Balloon Diameter 14mm×Length 2.5cm, Stent Length 2.2cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP008 | Outer Balloon Diameter 14mm×Length 3cm, Stent Length 2.8cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP012 | Outer Balloon Diameter 14mm×Length 3.5cm, Stent Length 3.4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP017 | Outer Balloon Diameter 14mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP023 | Outer Balloon Diameter 14mm×Length 4.5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP029 | Outer Balloon Diameter 14mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP003 | Outer Balloon Diameter 16mm×Length 2.5cm, Stent Length 1.6cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP006 | Outer Balloon Diameter 16mm×Length 2.5cm, Stent Length 2.2cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP009 | Outer Balloon Diameter 16mm×Length 3cm, Stent Length 2.8cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP013 | Outer Balloon Diameter 16mm×Length 3.5cm, Stent Length 3.4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP018 | Outer Balloon Diameter 16mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP024 | Outer Balloon Diameter 16mm×Length 4.5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP030 | Outer Balloon Diameter 16mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP007 | Outer Balloon Diameter 18mm×Length 2.5cm, Stent Length 2.2cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP010 | Outer Balloon Diameter 18mm×Length 3cm, Stent Length 2.8cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP014 | Outer Balloon Diameter 18mm×Length 3.5cm, Stent Length 3.4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP019 | Outer Balloon Diameter 18mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP025 | Outer Balloon Diameter 18mm×Length 4.5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP031 | Outer Balloon Diameter 18mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP011 | Outer Balloon Diameter 20mm×Length 3cm, Stent Length 2.8cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP015 | Outer Balloon Diameter 20mm×Length 3.5cm, Stent Length 3.4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP020 | Outer Balloon Diameter 20mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP026 | Outer Balloon Diameter 20mm×Length 4.5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP032 | Outer Balloon Diameter 20mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP016 | Outer Balloon Diameter 22mm×Length 3.5cm, Stent Length 3.4cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510010 | 2212530 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP021 | Outer Balloon Diameter 22mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP027 | Outer Balloon Diameter 22mm×Length 4.5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP033 | Outer Balloon Diameter 22mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP022 | Outer Balloon Diameter 24mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP028 | Outer Balloon Diameter 24mm×Length 4.5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP034 | Outer Balloon Diameter 24mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510110 | 2461400 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP040 | Outer Balloon Diameter 26mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510310 | 2821070 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP041 | Outer Balloon Diameter 28mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510310 | 2821070 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP042 | Outer Balloon Diameter 30mm×Length 4cm, Stent Length 3.9cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510310 | 2821070 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP044 | Outer Balloon Diameter 26mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510310 | 2821070 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP045 | Outer Balloon Diameter 28mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510310 | 2821070 | EA
| Numed | 미국 | Covered mounted CP stent | 대동맥그라프트스텐트[4] | CMCP046 | Outer Balloon Diameter 30mm×Length 5cm, Stent Length 4.5cm | 급여 | 2021-03-01 | J8510310 | 2821070 | EA
32 | Optimed | 독일 | sinus-SuperFlex-DS | 중심순환계혈관용스텐트[4] | 8804-2015 | sinus-SuperFlex-DS, Stent system vascular, 4mm x 15mm, application device 4F/ 85cm, .018i | 급여 | 2023-07-01 | J8513010 | 3695150 | EA | ‧동맥관 의존성 선천성 심장질환 - 폐동맥판폐쇄 - 형성저하성 좌심증후군
| Optimed | 독일 | sinus-SuperFlex-DS | 중심순환계혈관용스텐트[4] | 8804-2024 | sinus-SuperFlex-DS, Stent system vascular, 4mm x 24mm, application device 4F/ 85cm, .018i | 급여 | 2023-07-01 | J8513010 | 3695150 | EA
| Optimed | 독일 | sinus-SuperFlex-DS | 중심순환계혈관용스텐트[4] | 8805-2015 | sinus-SuperFlex-DS, Stent system vascular, 5mm x 15mm, application device 4F/ 85cm, .018i | 급여 | 2023-07-01 | J8513010 | 3695150 | EA
| Optimed | 독일 | sinus-SuperFlex-DS | 중심순환계혈관용스텐트[4] | 8806-2015 | sinus-SuperFlex-DS, Stent system vascular, 6mm x 15mm, application device 4F/ 85cm, .018i | 급여 | 2023-07-01 | J8513010 | 3695150 | EA
| Optimed | 독일 | sinus-SuperFlex-DS | 중심순환계혈관용스텐트[4] | 8807-2015 | sinus-SuperFlex-DS, Stentsystem vascular, 7mm x 15mm, application device 4F/85cm, .018i | 급여 | 2023-07-01 | J8513010 | 3695150 | EA
| Optimed | 독일 | sinus-SuperFlex-DS | 중심순환계혈관용스텐트[4] | 8808-2012 | sinus-SuperFlex-DS, Stentsystem vascular, 8mm x 12mm, application device 4F/85cm, .018i | 급여 | 2023-07-01 | J8513010 | 3695150 | EA
| Optimed | 독일 | sinus-SuperFlex-DS | 중심순환계혈관용스텐트[4] | 8808-2024 | sinus-SuperFlex-DS, Stent system vascular, 8mm x 24mm, application device 4F/ 85cm, .018i | 급여 | 2023-07-01 | J8513010 | 3695150 | EA
| Optimed | 독일 | sinus-SuperFlex-DS | 중심순환계혈관용스텐트[4] | 8809-2015 | sinus-SuperFlex-DS, Stent system vascular, 9mm x 15mm, application device 4F/ 85cm, .018i | 급여 | 2023-07-01 | J8513010 | 3695150 | EA
33 | Shanghai MicroPort Endovascular MedTech(Group) | 중국 | CastorTM Branched Aortic Stent-Graft System | 대동맥그라프트스텐트[4] | C(D1)(D2)(D3)-(L1)(L2)(L3) | C: CastorTM - [D1: Mainbody Proximal Diameter(mm)] 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 - [D2: Mainbody Distal Diameter(mm)] 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 - [D3: Branch Distal Diameter(mm)] 6, 8, 10, 12, 14 - [L1: Mainbody Length(mm)] 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 - [L2: Branch Length(mm)] 25, 30, 35, 40, 45 - [L3: Length from Branch to Mainbody Proximal End(mm)] 5, 10, 15, 20, 25, 30 | 미등재 | - | - | 13125220 | EA | ‧대동맥박리증 치료
34 | SUMI | 폴란드 | Tracheostomy tube with adjustable flange, long | 일회용기관절개튜브[2] | 35-7017 | with cuff - size I.D. [mm] 7.0, O.D.[mm] 9.7, Length max[mm] 100 | 미등재 | - | - | 28630 | EA | ‧후두절제술 또는 기관절개술 후 기관절개 개구부의 안정화 및 개방상태 유지
| SUMI | 폴란드 | Tracheostomy tube with adjustable flange, long | 일회용기관절개튜브[2] | 35-8017 | with cuff - size I.D. [mm] 8.0, O.D.[mm] 11.0, Length max[mm] 116 | 미등재 | - | - | 28630 | EA
| SUMI | 폴란드 | Tracheostomy tube with adjustable flange, long | 일회용기관절개튜브[2] | 35-9017 | with cuff - size I.D. [mm] 9.0, O.D.[mm] 12.3, Length max[mm] 122 | 미등재 | - | - | 28630 | EA
| SUMI | 폴란드 | Tracheostomy tube with adjustable flange, long | 일회용기관절개튜브[2] | 35-1017 | with cuff - size I.D. [mm] 10.0, O.D.[mm] 13.7, Length max[mm] 128 | 미등재 | - | - | 28630 | EA
| SUMI | 폴란드 | Tracheostomy tube with adjustable flange, long | 일회용기관절개튜브[2] | 36-7017 | without cuff - size I.D. [mm] 7.0, O.D.[mm] 9.7, Length max[mm] 100 | 미등재 | - | - | 28630 | EA
| SUMI | 폴란드 | Tracheostomy tube with adjustable flange, long | 일회용기관절개튜브[2] | 36-8017 | without cuff - size I.D. [mm] 8.0, O.D.[mm] 11.0, Length max[mm] 116 | 미등재 | - | - | 28630 | EA
| SUMI | 폴란드 | Tracheostomy tube with adjustable flange, long | 일회용기관절개튜브[2] | 36-9017 | without cuff - size I.D. [mm] 9.0, O.D.[mm] 12.3, Length max[mm] 122 | 미등재 | - | - | 28630 | EA
| SUMI | 폴란드 | Tracheostomy tube with adjustable flange, long | 일회용기관절개튜브[2] | 36-1017 | without cuff - size I.D. [mm] 10.0, O.D.[mm] 13.7, Length max[mm] 128 | 미등재 | - | - | 28630 | EA