유방촬영용장치 품질관리교육프로그램 공고

(’19.03.08, 의료자원정책과)

□ 품질관리교육프로그램 선정 공고

○ 품질관리교육 프로그램의 선정 배경

- 「의료법」 제38조 및 「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」(보건복지부령 제613호) 제3조 [별표 1]의 운용인력기준 비고에 따라 유방촬영용장치 품질관리교육프로그램을 보건복지부 장관이 인정하고자 함

○ 품질관리교육 주관기관 : 대한영상의학회

○ 품질관리교육 이수시간 : 총 23시간
(집합교육 17시간 + 실습교육 4시간 + 평가 2시간)

○ 품질관리교육 일정 : 연 2회 교육 ([붙임 1] 참조)

○ 품질관리 교육인원 : 약 200명 내외

○ 품질관리교육 프로그램 세부사항 ([붙임 2] 참조)

- 유방촬영장치의 이해

- 유방촬영술 및 방사선 물리학에 대한 이해

- 유방의 해부학적 이해

- 유방촬영용장치의 정도관리 및 임상영상평가 방법

붙임 1		’19년 유방촬영용장치 품질관리교육 연간 계획

< ’19년 유방촬영용장치 품질관리교육 프로그램 연간 계획 >
1. ’19년 上, 유방촬영용장치 품질관리교육 개요
	교육일정	1일차 집합교육 - ’19.3.10일 (서울대병원)
		2일차 집합교육 - ’19.3.17일 (서울대병원)
		3일차 실습교육 - ’19.3.24일, 3.31일, 4.7일 (서울아산병원)
	교육예상인원	약 100명 내외
	교육비	1인당 70만 원 책정 예정
2. ’19년 下, 유방촬영용장치 품질관리교육 개요
	교육일정	1일차 집합교육 - ’19.10.13 (부산)
		2일차 집합교육 - ’19.10.20 (부산)
		3일차 실습교육 - ’19.10.27, 11.3 (서울)
	교육예상인원	약 100명 내외
	교육비	1인당 70만 원 책정 예정

붙임 2		영상의학회 품질관리교육 프로그램

1일차
시간	프로그램
1교시	특수의료장비품질관리에 관한 개요 및 역사, 국내외 관계법령
2교시	방사선 물리학 I: X-선의 발생
3교시	방사선 물리학 II: X-선의 발생
4교시	유방촬영술에서의 방사선 물리학
5교시	유방촬영장치의 이해: film mammography
6교시	유방촬영장치의 이해: CR/ DR
7교시	유방의 해부학 및 유방촬영술 해부학과의 관계
2일차
시간	프로그램
1교시	방사선이 인체에 미치는 영향과 안전성
2교시	유방촬영장치 시설의 안전관리와 영상검사에서의 종사자선량 저감화
3교시	유방촬영에서 환자 선량저감화방법 (유방암검진환자의 방사선안전)
4교시	유방촬영장치의 정도관리 항목 방법과 의미 : 강의
5교시	유방촬영장치의 정도관리 항목 방법과 의미 : 실습 I
6교시	유방촬영장치의 정도관리 항목 방법과 의미: 실습 II
7교시	정도관리 항목별 영상에 미치는 영향과 해결방안
8교시	임상영상평가의 항목에 대한 이해
3일차
시간	프로그램
1교시	팬텀영상평가
2교시	임상영상평가 채점 방법의 실제: 강의
3교시	팬텀영상평가실습
4교시	임상영상평가실습 I
5교시	임상영상평가실습 II
6교시	임상영상평가실습 III
7교시	평가 : 지필
8교시	평가 : 실습