## Slide 1: Chest Radiograph Chest CT
PNUH Radiology
Geewon Lee

## Slide 2: Contents
1. Chest radiograph 종류
2. Lines and Stripes
3. 흔히 병변을 놓치기 쉬운 위치들
4. 병변으로 오인되는 거짓 음영들
5. 중환자 chest radiograph
6. CT protocol 종류

## Slide 3: Chest radiograph
가장 먼저, 널리 시행되는 검사 : 전체 진단 영상 검사의 25%를 차지
  정상  추가 검사가 필요할 수도 있음
  병변 발견  항상 이상이 있는 것도 아님
가장 기본적인 검사법임에도 많은 한계점
  Sensitivity (민감도)가 낮음
    Lung cancer : 20-50%의 경우 처음 판독 때 놓침
  과거에 촬영한 x-ray와 비교시 많은 도움

## Slide 4
PA view
  performed standing and in full inspiration
  it examines the lungs, bony thoracic cavity, mediastinum and great vessels
  단점: must be able to stand erect
  장점: better visualization of the mediastinum and lungs
Lateral view
  examines the retrosternal and retrocardiac spaces
  PA view와 함께 찍으면 이상적
  used to confirm the presence & location of opacities on frontal X-rays

## Slide 5: 촬영기법

## Slide 6
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 7
Right lateral view
Left lateral view
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 8
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 9
AP view
  장점: can be performed outside the radiology department, by a mobile x-ray unit, better for intubated, sick patients
  단점: mediastinal structures may appear magnified, poorly inspired, rotated

## Slide 10
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 11
Lateral decubitus view
  Full inspiration
  Patient is laying either left lateral or right lateral
  pneumothorax : the side of interest should be up
  pleural effusions : the side of interest should be down

## Slide 12
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 13
Expiratory view
  either a PA or AP projection
  detect small pneumothoraces and to assess for inhaled foreign bodies

## Slide 14: Lines and Stripes
Widening of paratracheal line (>2-3mm)
  Lymphadenopathy, pleural thickening, hemorrhage, fluid overload, heart failure
Displacement of paraspinal line
  Paravertebral abscess, hemorrhage due to fracture, neoplasm
Displacement of para-aortic line
  Elongation of aorta, dissection, rupture
Azygoesophageal recess

## Slide 15
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 17
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 18
Azygoesophageal recess
  prevertebral space formed by the interface of the posteromedial segments of the right lower lobe and the azygos vein and esophagus
  anteromedially: esophagus, azygos vein, left atrium
  posteriorly: vertebral column
  inferiorly: right hemidiaphragm
  superiorly: continuous with the subcarinal space

## Slide 19
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 20: 흔히 병변을 놓치기 쉬운 위치들
흉부영상진단 X선 1st Edition
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 23
흉부영상진단 X선 3rd Edition

## Slide 25: 병변으로 오인되는 거짓 음영들
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 26
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 27
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 28
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 29
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 30: v
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 31
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 32
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 33: 중환자 Chest radiograph
대부분 이동식(portable)로 이루어짐.
목적 :
  확진보다는 변화를 중요시(심장, 폐 실질, 흉막질환)

## Slide 34: 1. Atelectasis
ICU 환자 중에서 가장 흔하게 보이는 이상소견
수술 등으로 기관, 기관지의 분비물이나 흡인에 의해 주로 생김
  전신마취, 흡연자, underlying 폐질환, obese, elderly 환자
주로 lower lobe의 posterior portion에 잘 나타남
폐렴 등에 비해 갑자기 생겼다가 갑자기 호전되기도 하고, 환자의 위치변화에 따라 여기저기 옮겨다니기도 함
경계가 명확하고, volume loss를 동반함

## Slide 35
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 36: 2. Pneumonia
Focal, patchy, 혹은 diffuse air space consolidation으로 나타남.
폐농양(abscess)에 의한 cavity를 형성하면 비교적 진단이 쉬움.
잠복기에 따라 다르나, 2-3일 정도이며 서서히 나타났다가 적정 항생제로 치료하면서 수일에 걸쳐 서서히 흡수됨.
대개 임상소견이 먼저 나빠지거나 좋아지므로 chest radiograph상 폐병변이 남아 있으면 추적검사를 해야함.

## Slide 37
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 38: 3. Hydrostatic pulmonary edema
 | Hydrostatic pressure
대표 질환 | Cardiogenic pulmonary edema Over-hydration
증상 발현과의 관계 | 동시
분포 | Central
기관지벽 비후, 중격선 | 동반
Air-bronchogram | 드뭄
변화 | 빠름
심장 크기 | 증가
Pleural effusion | 흔함

## Slide 39
Increased hydrostatic pressure
Increased permeability
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 40
1) Interstitial pulmonary edema
  단시간에 alveolar pulmonary edema로 진행 가능
  Reticulation, septal lines, Kerley’s lines, 심장비대 동반
2) Alveolar pulmonary edema
  Edema의 가장 심한 형태, 임상적으로 대부분 호흡곤란 동반
  대칭성, hilar로 갈수록 더욱 조밀한 consolidation, bat-wing appearance, air bronchogram을 동반

## Slide 41
Interstitial pulmonary edema
Alveolar pulmonary edema
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 42: 4. Pleural disease
1) Pleural effusion
  누운 자세이므로, 진단이 매우 어려움
  폐에 경계가 불분명한 증가된 음영으로만 나타나는 경우가 많음
  Pleural effusion의심시 추가로 lateral decubitus view나 sitting postion이 필요

## Slide 43
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 44
2) Pneumothorax
  Central catheter insertion등 침습적 시술이나 mechanical ventilation으로 인한 barotrauma에 의해 생김
  흉벽에 평행한 가는 선  흉막
  흉막 바깥쪽 검은 공기 음영 내부에 혈관구조 없음

## Slide 45
Scapular edge
Skin fold
  Chest wall 바깥까지 연결
  바깥쪽으로 lung marking이 관찰됨
Scapular edge

## Slide 46
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 47
  Supine position에서는 진단 어려움
    Cardiophrenic angle이 검게 보임
    Diaphragm이 분명해 보임
    Costophrenic angle이 깊게 보임 : Deep sulcus sign

## Slide 48
흉부영상진단 X선 1st Edition

## Slide 49: Digital Tomosynthesis
Chest radiograph : standard, most widely used
  But, may show subtle findings and even appear normal
CT : provides more precise information
  But, radiation hazards and costs
Digital tomosynthesis : superior to
  Radiography : visual conspicuity
  CT : lower radiation dose and cost
Chest radiograph | Digital tomosynthesis | Multidetector CT
0.04 mSv | 0.10 mSv | 3-8 mSv

## Slide 50
Dobbins et al. Eur J Radiol 2009
Basics of chest digital tomosynthesis
Notes: These figures demonstrate the basics of chest digital tomosynthesis.
A motorized tube crane moves the x-ray tube in serial positions along a vertical path. Multiple projection images are acquired and then reconstructed at a workstation.
For example, two objects each in plane A and plane B are projected at different locations in each image. These five projection images are shifted and added together to yield a composite image. In the first composite image, the round object in plane A is in focus and in the next compostie image, the triangular object in plane B is in focus.

## Slide 52: Chest CT (computed tomography)
Chest radiograph는 sensitivity, specificity (민감도, 특이도)가 매우 낮은데 비해 Chest CT는 민감도, 특이도가 높음
현재 폐질환 진단에 있어서 modality of choice!
하지만, 경제적인 면, 방사선 조사량의 위험성 고려  CT의 일상적인 이용은 불가능
Chest radiograph 이상, 폐암의 고위험환자, 폐암환자에서의 일반적 추적검사
 CT가 가장 유용한 검사방법

## Slide 53: Chest Routine CT
Enhance/Non-enhance
Enhance:
  Lung cancer 진단 및 f/u
  Atelectasis 원인감별
Non-enhance:
  조영제를 쓸 수 없는 환자
  Interstitial lung disease (High resolution image)

## Slide 54: Chest Routine CT (CE)
Prone자세 : esophagus 덜 collapse됨

## Slide 55
ILD prone
F/54 ILD with Systemic Sclerosis
2017.4월
2018.6월

## Slide 56: Chest Hemoptysis CT (CE)
Routine에 비해 조영제 주입 및 scan 시작 속도가 더 빠름  artery를 잘 볼 수 있음
상복부 (liver등)는 조영이 잘 안되어서 metastatic lesion evaluation에 제한이 있음

## Slide 57: Chest Low Dose CT (NCE)
Non-enhance
방사선 선량은 적으나, 해상도도 routine보다 약간 저하됨
ILD, Sarcoidosis 처음 진단 환자처럼 parenchyme을 자세히 봐야하는 환자에게는 부적절함
Lung cancer screening
Nodule follow-up
소아환자 follow-up

## Slide 59: Chest SPN CT (CE)
Enhance
Single pulmonary nodule
Nodule : 1-3cm
Nodule의 enhancement되는 정도에 따라서 benign/malignancy결정하는데 도움을 줌

## Slide 61: Chest Pneumothorax CT
Pneumothorax환자에서 apex의 bullae, bleb을 잘 보기 위함

## Slide 62: Chest 3-Dimension CT
Non-enhance/enhance
응급실에서 trauma 환자대상
EBUS-TBLB 예정 환자에서 axial, sagittal, coronal 0.625mm reconstruction을 시행하고 있음

## Slide 63: Chest Thromboembolism CT (CE)
Enhance
Pulmonary arterial phase
  Lung apex - adrenal gland
  Subsegmental pulmonary artery까지 조영 잘 됨
Indirect venography
  Adrenal gland - knee joint아래
  Delay phase : 사람마다 circulation time이 달라서 맞추기가 쉽지 않음

## Slide 65
Thank you for your attention~~