화재 예방 점검표

점검일자 :                                                 점검자 :

번호	점검내용	점검결과
		양호	불량
1	소방서 또는 긴급 연락처가 보이는 곳에 있음
2	비상구, 계단 입구 주변이 막혀 있지 않으며, 박스 등이 쌓여 있지 않음
3	비상구가 개방되어 있으며, 비상구 유도등이 켜져 있음
4	대피로 및 화재, 안전 수칙이 게시되어 있음
5	모든 의료진이 비상구 위치 및 대피로를 파악하고 있음
6	소화설비(소화기, 소화전 설비, 스프링클러 등)가 갖추어져 있음
7	화재경보시스템이 정상적으로 작동됨
8	인공신장실 비상 연락망이 있음
9	퇴근 시 전원 오프를 확인하고, 마지막 퇴근자는 안전점검을 함 (전열기, 에어컨, 컴퓨터, 조명장치, 산소탱크 등)
10	건물 내부에서는 금연, 지정된 장소에서만 흡연
11	비상대응훈련을 실시하고 있음