## 별지4.상한금액 등의 조정
※변경대비표(별지4 . 상한금액 등의 조정)
코드 |  | 품명 |  | 규격 |  | 단위 |  | 제조회사 |  | 재질 |  | 수입(판매)업소 |  | 상한금액 (V.A.T포함) |  | 적용일자 | 비고
변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후
<급여품목>
녹내장수술용(VALVE형)
I0601006 |  | AHMED GLAUCOMA VALVE IMPLANT FLEXIBLE PLATE |  | 전규격 |  | 1EA |  | NEW WORLD MEDICAL INC. |  | SILICONE + POLYPROPYLENE |  | 신한아이텍 |  | 611810 | 449050 | 2015-09-01 | 수입가허위신고로 상한금액을 수입가 반영이전금액으로 조정
I0601005 |  | AHMED GLAUCOMA VALVE IMPLANT |  | S-2 |  | 1EA |  | NEW WORLD MEDICAL |  | SILICONE ELASTOMER등 |  | 신한아이텍 |  | 611810 | 449050 | 2015-09-01 | 수입가허위신고로 상한금액을 수입가 반영이전금액으로 조정
도수혼합용 시멘트주입기 -> 골시멘트 도수혼합기(SYRINGE TYPE) | [16 empty] | 중분류 분리 및 중분류명 변경
D1101004 |  | MILLER INJECTOR CARTRIDGE KIT |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | ZIMMER |  | - |  | 짐머코리아 |  | 21190 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1101008 |  | CMW SYRINGE KIT |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | DEPUY |  | - |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | 21190 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1101031 |  | ACM SYSTEM-MANUAL MIXING SET |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | STRYKER INSTRUMENTS |  | - |  | 한국스트라이커 |  | 21190 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1101084 | D1101184 | APIS VAMIC MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | TDM |  | POLYCARBONATE |  | 티디엠 |  | 21190 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1101084 -> D1101184/D1101284)
도수혼합용 시멘트주입기 -> 골시멘트 도수혼합기(BOWL TYPE) | [16 empty] | 중분류 분리 및 중분류명 변경
D1101084 | D1101284 | APIS VAMIC MIXING SYSTEM |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | TDM |  | POLYCARBONATE |  | 티디엠 |  | 21190 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1101084 -> D1101184/D1101284)
진공혼합용 시멘트주입기 -> 골시멘트 진공혼합기(SYRINGE TYPE) | [16 empty] | 중분류 분리 및 중분류명 변경
E5102074 |  | BONE CEMENT INJECTION MIXER |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | DONGGUAN KAIXER TECHNOLOGY CO., LTD. |  | 폴리카보네이트, 폴리스티렌 등 |  | 넥소바이오 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102087 |  | PALAMIX SET |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | HERAEUS MEDICAL GMBH |  | POLYAMIDE 등 |  | 사이넥스 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102005 |  | MIX OR VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | SMITH&NEPHEW INC. |  | - |  | 스미스앤드네퓨 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102023 |  | LIMA VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | LIMACORPORATE S.P.A |  | HDPE(POLYETHYLENE)등 |  | 사이넥스 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102004 |  | OSTEOBOND VACCUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | ZIMMER |  | - |  | 짐머코리아 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102008 |  | VACU-MIX SYRINGE KIT |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | DEPUY |  | - |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102108 |  | CEMVAC VACUUM MIXING SYRINGE SET |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | DEPUY INTERNATIONAL LIMITED, T/A DEPUY CMW |  | - |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102208 |  | SMARTMIX CEMVAC SYRINGE KIT |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | DEPUY INTERNATIONAL LIMITED |  | - |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102089 |  | HJ시멘트혼합주입기 |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | KING MEDICAL |  | POLYETHLENE,PVC등 |  | 황제의료기 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102085 |  | VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | KYPHON INC |  | EXXON MOBILE, NATURAL 등 |  | 메드트로닉코리아 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102092 |  | ULTRI-MIXER |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | KAISER TECHNOLOGY CO.,LTD |  | PLASTIC |  | 큐텍이노베이션 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102104 |  | MIXIGUN SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | ASEPT MEDICAL AB |  | PVC 등 |  | 짐머코리아 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
E5102194 |  | S-MIXER |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | SUNG WON MEDICAL |  | - |  | 성원메디칼 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102073 |  | BARCLAY-MD |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | BM KOREA |  | ABS 등 |  | 비엠코리아 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102090 |  | DOUJET VACUUM MIXER |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | INJECTA |  | COC |  | 인젝타 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 삭제예정(3개월유예 후 2015.11.1.삭제)
D1102006 |  | OPTIVAC VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | SCANDIMED IMPLANT AB |  | - |  | 바이오메트코리아 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 삭제예정(3개월유예 후 2015.11.1.삭제)
D1102009 | D1102109 | ULTRI-MIXER CEMENT MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | KAISER MEDICAL MANUFACTURING CO., LTD. |  | - |  | 트라디메딕스 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1102009 -> D1102109/D1102209)
D1102031 | D1102131 | ACM SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | STRYKER |  | - |  | 한국스트라이커 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1102031 -> D1102131/D1102231)
E5102048 | E5102148 | BK VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | BK MEDITECH |  | POLYCARBONATE 등 |  | 비케이메디텍 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(E5102048 -> E5102148/E5102248)
D1102084 | D1102184 | APIS VAMIC VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | TDM |  | POLYCARBONATE |  | 티디엠 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1102084 -> D1102184/D1102284)
D1102093 | D1102193 | CS-VAC MIXING BOWL SYSTEM | CS-VAC MIXING SYRINGE SYSTEM | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | 아레스반 |  | POLYETHYLENE 등 |  | 아레스반 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 제품명변경 코드분리신설(D1102093 -> D1102193/D1102293)
D1102106 | D1102206 | OPTIVAC VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | SYRINGE TYPE | 1EA |  | BIOMET CEMENTING TECHNOLOGIES AB |  | PVC등 |  | 바이오메트코리아 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1102106 -> D1102206/D1102306)
진공혼합용 시멘트주입기 -> 골시멘트 진공혼합기(BOWL TYPE) | [16 empty] | 중분류 분리 및 중분류명 변경
D1102064 |  | ULTRI-MIXER |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | DONGGUAN KAISER TECHNOLOGY CO.,LTD |  | 폴리카보네이트, 폴리스티렌 등 |  | 메타바이오메드 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
E5102094 |  | K-MIXER |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | SUNG WON MEDICAL |  | ABS 등 |  | 성원메디칼 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102204 |  | QUICK-VAC VACUUM MIXING BOWL |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | SUMMIT MEDICAL LTD |  | POLYETHYLENE, PVC |  | 짐머코리아 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
E5102045 |  | HIVAC BOWL BONE CEMENT MIXING SYSTEM |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | SUMMIT MEDICAL |  | PMP COPOLYMER |  | 코렌텍 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102022 |  | VACUUM MIXINNG SYSTEM |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | SEJONG MEDICAL CO,LTD |  | STAINLESS STEEL, PVBC, ABS, PC 등 |  | 세종메디칼 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경
D1102009 | D1102209 | ULTRI-MIXER CEMENT MIXING SYSTEM |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | KAISER MEDICAL MANUFACTURING CO., LTD. |  | - |  | 트라디메딕스 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1102009 -> D1102109/D1102209)
D1102031 | D1102231 | ACM SYSTEM |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | STRYKER |  | - |  | 한국스트라이커 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1102031 -> D1102131/D1102231)
E5102048 | E5102248 | BK VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | BK MEDITECH |  | POLYCARBONATE 등 |  | 비케이메디텍 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(E5102048 -> E5102148/E5102248)
D1102084 | D1102284 | APIS VAMIC VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | TDM |  | POLYCARBONATE |  | 티디엠 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1102084 -> D1102184/D1102284)
D1102093 | D1102293 | CS-VAC MIXING BOWL SYSTEM |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | 아레스반 |  | POLYETHYLENE 등 |  | 아레스반 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1102093 -> D1102193/D1102293)
D1102106 | D1102306 | OPTIVAC VACUUM MIXING SYSTEM |  | 전규격 | BOWL TYPE | 1EA |  | BIOMET CEMENTING TECHNOLOGIES AB |  | PVC등 |  | 바이오메트코리아 |  | 109660 |  | 2015-09-01 | 규격변경, 코드분리신설(D1102106 -> D1102206/D1102306)
BONE CEMENT + 혼합용시멘트주입기(40G) -> BONE CEMENT+진공혼합기(일체형)(40G) | [16 empty] | 중분류명 변경
E5200070 |  | DOUJET 40G |  | 40G + 항생제 + 진공혼합용시멘트주입기 | 40G + 항생제 + SYRINGE TYPE 진공혼합기 | 1EA |  | INJECTA |  | POLY(METHYL METHACRYLATE), GENTAMICIN SULFATE등 |  | 인젝타 |  | 197610 |  | 2015-09-01 | 규격변경
E5200106 |  | OPTIPAC REFOBACIN BONE CEMENT R 40G |  | 40G + 항생제 + 진공혼합용시멘트주입기 | 40G + 항생제 + SYRINGE TYPE 진공혼합기 | 1EA |  | BIOMET ORTHOPAEDICS SWITZERLAND GMBH |  | METHYL METHACRYLATE, GENTAMICIN 등 |  | 바이오메트코리아 |  | 197610 |  | 2015-09-01 | 규격변경
E5200024 |  | PALACOS R+G PRO55 |  | 40G + 항생제 + 진공혼합용시멘트주입기 | 40G + 항생제 + SYRINGE TYPE 진공혼합기 | 1EA |  | HERAEUS MEDICAL GMBH |  | POLY(METHYL METHACRYLATE) 등 |  | 사이넥스 |  | 197610 |  | 2015-09-01 | 규격변경
E5200140 |  | CEMEX SYSTEM GENTA FAST 40G |  | 40G + 항생제 + 혼합용시멘트주입기 | 40G + 항생제 + SYRINGE TYPE 진공혼합기 | 1EA |  | TECRES S.P.A |  | POLYMETHYLMETHACRYLATE 황산겐타마이신 등 |  | 스파이노텍 |  | 197610 |  | 2015-09-01 | 규격변경
BONE CEMENT + 혼합용시멘트주입기(60G) -> BONE CEMENT+진공혼합기(일체형)(60G) | [16 empty] | 중분류명 변경
E5200240 |  | CEMEX SYSTEM GENTA 60G |  | 60G + 항생제 + 진공혼합용시멘트주입기 | 60G + 항생제 + SYRINGE TYPE 진공혼합기 | 1EA |  | TECRES S.P.A |  | POLYMETHYLMETHACRYLATE, 겐타마이신황산염 등 |  | 스파이노텍 |  | 222900 |  | 2015-09-01 | 규격변경
BONE CEMENT + 혼합용시멘트주입기(80G) -> BONE CEMENT+진공혼합기(일체형)(80G) | [16 empty] | 중분류명 변경
E5200040 |  | CEMEX GENTA SYSTEM GUN |  | 80G + 항생제 + 혼합용시멘트주입기 | 80G + 항생제 + SYRINGE TYPE 진공혼합기 | 1EA |  | TECRES S.P.A |  | POLYMETHYLMETHACRYLATE 황산겐타마이신 등 |  | 스파이노텍 |  | 248190 |  | 2015-09-01 | 규격변경
E5200080 |  | DOUJET 80G |  | 80G + 항생제 + 진공혼합용시멘트주입기 | 80G + 항생제 + SYRINGE TYPE 진공혼합기 | 1EA |  | INJECTA |  | POLY(METHYL METHACRYLATE), GENTAMICIN SULFATE등 |  | 인젝타 |  | 248190 |  | 2015-09-01 | 규격변경
E5200006 |  | OPTIPAC REFOBACIN BONE CEMENT R 80G |  | 80G + 항생제 + 진공혼합용시멘트주입기 | 80G + 항생제 + SYRINGE TYPE 진공혼합기 | 1EA |  | BIOMET ORTHOPAEDICS SWITZERLAND GMBH |  | METHYL METHACRYLATE, GENTAMICIN 등 |  | 바이오메트코리아 |  | 248190 |  | 2015-09-01 | 규격변경
<비급여품목>
호흡회로(가온·가습용) -> 가온 가습 고유량 비강캐뉼라 요법용 | [16 empty] | 중분류 신설 및 이동
BM6005TF |  | FISHER&PAYKEL AIRVO BREATHING CIRCUIT |  | 전규격 |  | 1EA |  | FISHER& PAYKEL HEALTHCARE |  | POLYPROPYLENE 등 |  | 피셔앤파이클헬스케어아시아리미티드 |  | - |  | 2015-09-01 | 중분류 신설 및 이동
BM6007TF |  | RT330 |  | 전규격 |  | 1EA |  | FISHER&PAYKEL HEALTHCARE LIMITED |  | POLYETHYLENE 등 |  | 피셔앤파이클헬스케어아시아리미티드 |  | - |  | 2015-09-01 | 중분류 신설 및 이동
BM6001EN |  | VAPOTHERM PF BREATHING CIRCUIT |  | 전규격 |  | 1EA |  | VAPOTHERM,INC. |  | LDPE 등 |  | 히포메디칼 |  | - |  | 2015-09-01 | 중분류 신설 및 이동

## 별지6.제조사 등 변경
※변경대비표(별지6. 제조사 등 변경)
코드 |  | 품명 |  | 규격 |  | 단위 |  | 제조회사 |  | 재질 |  | 수입(판매)업소 |  | 상한금액 (V.A.T포함) | 적용일자 | 비고
변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후
<급여 품목>
CIRCULAR CUTTING -D.L.U TYPE
B1021001 |  | AUTOSUTURE EEA |  | D.L.U TYPE |  | 1EA |  | USSC |  | STAINLESS STEEL |  | 타이코헬스케어코리아 | 코비디엔코리아(주) | 227980 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
PACEMAKER(SSIR, VVIR TYPE)_MRI 촬영가능
G8202625 |  | INGENIO MRI SR PACEMAKER | INGENIO MRI & ACCOLADE MRI SR PACEMAKER | 전규격 |  | 1EA |  | BOSTON SCIENTIFIC CLONMEL LIMITED |  | TITANIUM, POLYURETHANE 등 |  | 보스톤사이언티픽코리아 |  | 5405470 | 2015-09-01 | 제품명 변경
PACEMAKER(DDDR TYPE)_MRI 촬영가능
G8205625 |  | INGENIO MRI PACEMAKER | INGENIO MRI & ACCOLADE MRI SR PACEMAKER | 전규격 |  | 1EA |  | BOSTON SCIENTIFIC CLONMEL LIMITED |  | TITANIUM, POLYURETHANE 등 |  | 보스톤사이언티픽코리아 |  | 5645810 | 2015-09-01 | 제품명 변경
OFF-PUMP용 POSITIONER
G5301071 |  | TENTACLES |  | 전규격 |  | 1EA |  | AKITA SUMITOMO BAKELITE CO., LTD | SUMITOMO BAKELITE(DONGGUAN)CO.,LTD | SILICONE RUBBER, POLYVINYLCHLORIDE |  | 제이엠인더스트리 |  | 392120 | 2015-09-01 | 제조회사 변경
합성 흡수성 (10~50㎠미만)
H0024001 |  | SEAMDURA BIOABSORBABLE ARTIFICIAL DURAL SUBSTITUTE |  | 10CM×2CM |  | 1EA |  | GUNZE LIMITED MEDICAL MATERIA CENTER |  | L-LACTIDE(50%)+ε-CAPROLACTONE혼성중합체(50%) , POLYGLYCOLIC ACID |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 | 두양메드캔 | 105580 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
H0024002 |  | SEAMDURA BIOABSORBABLE ARTIFICIAL DURAL SUBSTITUTE |  | 5CM×5CM |  | 1EA |  | GUNZE LIMITED MEDICAL MATERIA CENTER |  | L-LACTIDE(50%)+ε-CAPROLACTONE혼성중합체(50%) , POLYGLYCOLIC ACID |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 | 두양메드캔 | 105580 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
합성 흡수성 (50~90㎠미만)
H0024003 |  | SEAMDURA BIOABSORBABLE ARTIFICIAL DURAL SUBSTITUTE |  | 10CM×5CM |  | 1EA |  | GUNZE LIMITED MEDICAL MATERIA CENTER |  | L-LACTIDE(50%)+ε-CAPROLACTONE혼성중합체(50%) , POLYGLYCOLIC ACID |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 | 두양메드캔 | 282200 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
H0024004 |  | SEAMDURA BIOABSORBABLE ARTIFICIAL DURAL SUBSTITUTE |  | 15CM×5CM |  | 1EA |  | GUNZE LIMITED MEDICAL MATERIA CENTER |  | L-LACTIDE(50%)+ε-CAPROLACTONE혼성중합체(50%) , POLYGLYCOLIC ACID |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 | 두양메드캔 | 282200 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
H0024005 |  | SEAMDURA BIOABSORBABLE ARTIFICIAL DURAL SUBSTITUTE |  | 9CM×9CM |  | 1EA |  | GUNZE LIMITED MEDICAL MATERIA CENTER |  | L-LACTIDE(50%)+ε-CAPROLACTONE혼성중합체(50%) , POLYGLYCOLIC ACID |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 | 두양메드캔 | 282200 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
PEEL AWAY SHEATH
J5004006 |  | SAFESHEATH INTRODUCER SYSTEM |  | 전규격 |  | 1EA |  | MERIT MEDICAL SYSTEM,INC. |  | POLYETHER BLOCK AMIDE-PEBAX |  | 메드트로닉코리아 | 메리트메디칼코리아㈜ | 46960 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
DRUG ELUTING CORONARY STENT
J5083046 |  | CILOTAX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM | DXR DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM | 전규격 |  | 1EA |  | CARDIOTEC |  | STENT(L605 COBALT CHROMIUM ALLOY)+약물(PACLITAXEL,CILOSTAZOL) |  | 카디오텍 |  | 1899950 | 2015-09-01 | 제품명 변경
J5083137 |  | DESYNE NOVOLIMUS ELUTING CORONARY STENT |  | 전규격 |  | 1EA |  | ELIXIR MEDICAL CORPORATION |  | STENT(COBALT CHROMIUM ALLOY)+약물(NOVOLIMUS) |  | 에이엠지코리아 | 퀄리텍코리아 | 1899950 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
DEFIBRILLATION ELECTRODE
K0002027 |  | EDGE SYSTEM ELECTRODES WITH QUICK-COMBO CONNECTOR |  | 전규격(2개/1pack) |  | 1EA |  | COVIDIEN | PHYSIO-CONTROL | - |  | 사이넥스 |  | 75260 | 2015-09-01 | 제조회사 변경
골반장기탈출증 이식용 메쉬 (PRESHAPE TYPE)
K5101014 |  | SERATEX PA |  | STB01002 | 전규격 | 1EA |  | SERAG-WIESSNER GMBH & CO. KG |  | 폴리프로필렌, 카프로락톤, 글리콜라이드 공중합체 등 |  | 삼양바이오팜 |  | 520180 | 2015-09-01 | 규격 변경
접은거즈 300미만
K6020001 |  | 두원가아제(3호) |  | 5CM X 5CM(8P) |  | 1장 |  | WINNERINDUSTRIES(SHENZHEN) |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 9 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
접은거즈 300이상 400미만
K6020002 |  | 두원가아제(3호) |  | 7.5CMX5CM(8P) |  | 1장 |  | WINNERINDUSTRIES(SHENZHEN) |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 14 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
접은거즈 400이상 500미만
K6020003 |  | 두원가아제(3호) |  | 10CMX10CM(4P) |  | 1장 |  | WINNERINDUSTRIES(SHENZHEN) |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 20 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
접은거즈 800이상 900미만
K6020004 |  | 두원가아제(3호) |  | 10CMX10CM(8P) |  | 1장 |  | WINNERINDUSTRIES(SHENZHEN) |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 39 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
K6020005 |  | 두원가아제(3호) |  | 10CMX20CM(4P) |  | 1장 |  | WINNERINDUSTRIES(SHENZHEN) |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 39 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
접은거즈 1600이상 1800미만
K6020006 |  | 두원가아제(3호) |  | 10CMX20CM(8P) |  | 1장 |  | WINNERINDUSTRIES(SHENZHEN) |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 77 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
편평거즈 300초과 400이하
K6020007 |  | 두원가아제(3호) |  | 20CM X 20CM |  | 1장 |  | WINNERINDUSTRIES(SHENZHEN) |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 14 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
편평거즈 500초과 600이하
K6020009 |  | 두원가아제(3호) |  | 22CM X 25CM |  | 1장 |  | WINNERINDUSTRIES(SHENZHEN) |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 21 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
편평거즈 800초과 900이하
K6020011 |  | 두원가아제(3호) |  | 30CM X 30CM |  | 1장 |  | WINNERINDUSTRIES(SHENZHEN) |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 33 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
탄력붕대 (15cm X 215cm)
K7201043 |  | 두원탄력붕대 |  | 15CM X 215CM |  | 1EA |  | ZHANGJIAGANG EL.MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS CO.,LTD |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 601 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
탄력붕대 (10cm X 215cm)
K7202043 |  | 두원탄력붕대 |  | 10CM X 215CM |  | 1EA |  | ZHANGJIAGANG EL.MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS CO.,LTD |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 462 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
탄력붕대 (7.5cm X 215cm)
K7203043 |  | 두원탄력붕대 |  | 10CM X 215CM |  | 1EA |  | ZHANGJIAGANG EL.MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS CO.,LTD |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 372 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
탄력붕대 (5cm X 215cm)
K7204043 |  | 두원탄력붕대 |  | 10CM X 215CM |  | 1EA |  | ZHANGJIAGANG EL.MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS CO.,LTD |  | COTTON |  | 두원메디칼 | 두원셀텍㈜ | 285 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
수액유량조절세트 PVC 등(수액세트,연결관,조절기등 포함)
M1003017 |  | MS SET® | INFU-GREEN PLUS® | 전규격 |  | 1EA |  | 메디라인액티브코리아 |  | PVC+TOTM |  | 메디라인액티브코리아 |  | 2390 | 2015-09-01 | 제품명 변경
전립선비대치료용 LASER FIBER
M2020033 |  | REGIFIB-SU |  | 전규격 |  | 1EA |  | LISA LASER |  | - |  | 휴먼메디칼 | 프로넥스㈜ | 692230 | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
<비급여 품목>
압박고정용 재료(무릎고정용)
BC1001RE |  | DR.MED-MCL,ACL,PCL(무릎) | DR.MED KNEE SUPPORT | 전규격 |  | 1EA |  | AMI GLOBAL CO. |  | 폴리에스테르, 네오프렌, 탄력밴드 등 |  | 아미글로벌㈜ |  | - | 2015-09-01 | 제품명 변경
냉동수술용
BJ4217HZ |  | ICEEDGE2.4 90° NEEDLE |  | 전규격 |  | 1EA |  | GALIL MEDICAL LTD. |  | 316L STAINLESS STEEL |  | 우방메디칼 | 우영메디칼 | - | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
정맥류제거용
BJ4311SW |  | OPTICFIBER NT-400/NT-600 |  | 전규격 |  | 1EA |  | DINONA |  | SUS, QUARTZ GLASS 등 |  | 다이노나 | 다이노나㈜익산지점 | - | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
척추경막외 마취를 위한 COMBINED SPINO-EPIDURAL SET
BJ4810AL |  | EPISPIN Ⅱ SAFETY | EPISPIN LOCK | 전규격 |  | 1SET |  | PAJUNK GMBH MEDIZINTECHNOLOGIE |  | POLYAMIDE,STAINLESS STEEL 등 |  | 동방의료기 |  | - | 2015-09-01 | 제품명 변경
의약품주입여과기
BM0302VS |  | SPM 3WAY FILTER SET | SAFCON 3WAY FILTER SET | 전규격 |  | 1EA |  | RASON | 다나아㈜ | 폴리에틸렌 등 |  | 다나아㈜ |  | - | 2015-09-01 | 제품명, 제조회사, 수입(판매)업소 변경
BM0303VS |  | SPM 3WAY FILTER R SET | SAFCON 3WAY FILTER R SET | 전규격 |  | 1EA |  | RASON | 다나아㈜ | 폴리에틸렌 등 |  | 다나아㈜ |  | - | 2015-09-01 | 제품명, 제조회사, 수입(판매)업소 변경
정맥혈전증 예방용
BM2800YN |  | FLOWTRON ACS 800 | FLOWTRON ACS 800 GARMENT | 전규격 |  | 1EA |  | ARJOHUNTLEIGH AB |  | - |  | 아지오헌틀리코리아 |  | - | 2015-09-01 | 제품명 변경
BM2801YN |  | FLOWTRON EXCEL | FLOWTRON EXCEL GARMENT | 전규격 |  | 1EA |  | ARJOHUNTLEIGH AB |  | - |  | 아지오헌틀리코리아 |  | - | 2015-09-01 | 제품명 변경
건조 드레싱류
BM5001QV |  | PHARGEL |  | 전규격 |  | 1EA |  | VITROBIO SARL | VITROBIO SAS | GLYCEROL 등 |  | 케어포유 |  | - | 2015-09-01 | 제조회사 변경
콜라겐 등 드레싱류
BM5302VT |  | 젠타큐(GENTA Q) | 젠타큐(GENTA Q), 콜라폼(COLLAFORM) | 전규격 |  | 1EA |  | BNC KOREA |  | BOVINE COLLAGEN, GENTAMICIN SULPHATE |  | 한국비엔씨 |  | - | 2015-09-01 | 제품명 변경
호흡회로(가온·가습용)
BM6005CO |  | HEATED CIRCUIT KIT Ⅲ |  | 전규격 |  | 1EA |  | ACE MEDICAL |  | EVA, PE |  | 에이스메디칼 | 에이스메디칼㈜ 옥천공장 | - | 2015-09-01 | 수입(판매)업소 변경
<행위료 포함>
행위구분 |  | 품명 |  | 제조회사 |  | 수입(판매)업소 |  | 용도 |  | 상한금액(안) |  | 적용일자 |  | 비고
주사용 (혈액,수액,약물)
제5장 |  | QPAD003 | 부목003 | TK TRADING |  | 티케이상사 |  | 수액제제 유지를 위한 고정대 |  | 행위료포함 |  | 2015-09-01 |  | 제품명 변경
`

## 별지7 100분의100미만본인부담
※변경대비표(별지7. 100분의 100미만 본인부담)
코드 |  | 품명 |  | 규격 |  | 단위 |  | 제조회사 |  | 재질 |  | 수입(판매)업소 |  | 상한금액 (V.A.T포함) |  | 적용일자 | 비고
변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후
흉골 LOCKING PLATE(TITANIUM) | [16 empty] | 중분류 신설
BD0001BG | C5441006 | STERNALOCK (PLATE& SCREW) | STERNALOCK PLATE | 전규격 |  | 1EA |  | BIOMET MICROFIXATION |  | TITANIUM |  | 바이오메트코리아 |  | - | 267590 | 2015-09-01 | (비급여-> 급여 전환) 본인부담률 50% (중증질환보장성강화 항목)
BD0001AT | C5441023 | STERNAL PLATE |  | 전규격 |  | 1EA |  | SYNTHES GMBH |  | TITANIUM |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | - | 267590 | 2015-09-01 | (비급여-> 급여 전환) 본인부담률 50% (중증질환보장성강화 항목)
BD0001AT | C5441123 | STERNAL PLATE | STERNAL PLATE(Sterile) | 전규격 |  | 1EA |  | SYNTHES GMBH |  | TITANIUM |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | - | 267590 | 2015-09-01 | (비급여-> 급여 전환) 본인부담률 50% (중증질환보장성강화 항목)
BD0001NS | C5441084 | API STERNAL LOCKING PLATE SYSTEM | API STERNAL LOCKING PLATE | 전규격 |  | 1EA |  | TDM |  | TITANIUM |  | 티디엠 |  | - | 267590 | 2015-09-01 | (비급여-> 급여 전환) 본인부담률 50% (중증질환보장성강화 항목)
흉골 LOCKING CORTEX SCREW(TITANIUM) | [16 empty] | 중분류 신설
BD0002AT | C6481023 | STERNAL SCREW |  | 전규격 |  | 1EA |  | SYNTHES GMBH |  | TITANIUM |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | - | 19850 | 2015-09-01 | (비급여-> 급여 전환) 본인부담률 50% (중증질환보장성강화 항목)
BD0004AT | C6481123 | STERNAL SCREW, SELF-DRILLING |  | 전규격 |  | 1EA |  | SYNTHES GMBH |  | TITANIUM |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | - | 19850 | 2015-09-01 | (비급여-> 급여 전환) 본인부담률 50% (중증질환보장성강화 항목)
흉골 LOCKING CANCELLOUS SCREW(TITANIUM) | [16 empty] | 중분류 신설
BD0001BG | C6483016 | STERNALOCK (PLATE& SCREW) | STERNALOCK SCREW | 전규격 |  | 1EA |  | BIOMET MICROFIXATION |  | TITANIUM |  | 바이오메트코리아 |  | - | 22010 | 2015-09-01 | (비급여-> 급여 전환) 본인부담률 50% (중증질환보장성강화 항목)
흉골 PLATE RELEASE PIN(TITANIUM) | [16 empty] | 중분류 신설
BD0003AT | C5443023 | STERNAL RELEASE PIN |  | 전규격 |  | 1EA |  | SYNTHES GMBH |  | TITANIUM |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | - | 26190 | 2015-09-01 | (비급여-> 급여 전환) 본인부담률 50% (중증질환보장성강화 항목)
BD0003AT | C5443123 | STERNAL RELEASE PIN | STERNAL RELEASE PIN(Sterile) | 전규격 |  | 1EA |  | SYNTHES GMBH |  | TITANIUM |  | 한국존슨앤드존슨메디칼 |  | - | 26190 | 2015-09-01 | (비급여-> 급여 전환) 본인부담률 50% (중증질환보장성강화 항목)

## 별지8.상한금액등의조정(100분의100미만본인부담품목)
※변경대비표(별지8 . 상한금액 등의 조정(100분의100미만본인부담품목)
코드 |  | 품명 |  | 규격 |  | 단위 |  | 제조회사 |  | 재질 |  | 수입(판매)업소 |  | 상한금액 (V.A.T포함) |  | 적용일자 | 비고
변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후
관상동맥내 압력 측정용 -> 관상동맥내 압력(혈류예비력) 측정용 | [16 empty] | 중분류명 변경
J6081280 |  | FLO WIRE |  | 전규격 |  | 1EA |  | VOLCANO CORPORATION |  | STAINLESS STEEL 등 |  | 비티플러스 |  | 756720 |  | 2015-09-01 | 중분류명 변경
VALVULOPLASTY CATHETER -> 경피적 대동맥판 삽입용 VALVULOPLASTY CATHETER | [16 empty] | 중분류명 변경
J8061031 |  | EDWARDS TRANSFEMORAL BALLOON CATHETER |  | 전규격 |  | 1EA |  | EDWARDS LIFESCIENCES, LLC |  | POLYAMIDE 등 |  | 에드워즈라이프사이언시스코리아 |  | 455840 |  | 2015-09-01 | 중분류명 변경
J8061131 |  | ASCENDRA PLUS BALLOON AORTIC VALVULOPLASTY CATHETER |  | 전규격 |  | 1EA |  | EDWARDS LIFESCIENCES, LLC |  | POLYAMIDE 등 |  | 에드워즈라이프사이언시스코리아 |  | 455840 |  | 2015-09-01 | 중분류명 변경
STANDARD & LARGE INTRODUCER SHEATH -> 경피적 대동맥판 삽입용 INTRODUCER SHEATH | [16 empty] | 중분류명 변경
J5003031 |  | EDWARDS EXPANDABLE INTRODUCER SHEATH SET |  | 전규격 |  | 1EA |  | EDWARDS LIFESCIENCES, LLC |  | POLYCARBONATE 등 |  | 에드워즈라이프사이언시스코리아 |  | 21950 |  | 2015-09-01 | 중분류명 변경
J5003131 |  | ASCENDRA PLUS INTRODUCER SHEATH SET |  | 전규격 |  | 1EA |  | EDWARDS LIFESCIENCES, LLC |  | POLYCARBONATE 등 |  | 에드워즈라이프사이언시스코리아 |  | 21950 |  | 2015-09-01 | 중분류명 변경
J5003901 |  | LOTUS INTRODUCER |  | 전규격 |  | 1EA |  | CREGANNA TACTX MEDICAL |  | 폴리에테르블록아미드 등 |  | 보스톤사이언티픽코리아 |  | 21950 |  | 2015-09-01 | 중분류명 변경