이식형심장충격기 해외 안전성 정보 및 권고사항

해외 안전성 정보 요약 및 권고사항

❍ 호주 연방의료제품청(TGA)에서 ‘이식형심장충격기’ 안전 사용을 위해 의료인 대상 안내사항 발표(‘20.4.23.)

- 주요내용

• 이식형심장충격기는 프로그램화된 역치값과 알고리즘을 통해 치료결정을 실시함.

• 이식형심장충격기 사용환자의 심장박동 특성을 고려하여 개별환자에게 맞춘 치료 프로그램을 설정하여야 함.

- 의료인 권고사항

• 이식형심장충격기 사용환자에게 심실 빈맥(ventricular tachycardia, VT)*의 발생 가능성이 있다면 그 환자에게 맞는 치료 프로그램을 사용해야 함

* 심장이 비정상적으로 빨리 뛰는 활동 상태

- 의료인은 개별환자에 맞는 심장 제세동 치료설정을 평가하고 모니터링을 실시하여야 함.

* 원문 참조 : https://www.tga.gov.au/publication-issue/programmable-vt-detection-cardiac-resynchronisation-therapy-defibrillator-crt-d-devices